## ЛСР-02-01-02 отопление - ЛСР по
Приложение №1 к Договору №___ от "_____" _______________ 2023 года
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ ССТ
_______________________ В.А. Семилетов
"_____" ___________________ 2023 года | [9 empty] | "____"_________________ 2023 года
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ставропольского края: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ставропольского края: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 26. Ставропольский край | [9 empty] | 26. Ставропольский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ул. Комсомольская, 73 | [16 empty] | ул. Комсомольская, 73
(наименование стройки)
Ремонт системы отопления в помещениях учебно-производственного корпуса ГБПОУ ССТ | [17 empty] | ремонт системы отопления
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01
Ремонт системы отопления в помещениях учебно-производственного корпуса ГБПОУ ССТ | [18 empty] | ЛСР-02-01-02 отопление
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2023 г.
Сметная стоимость |  | 595.35 | (49,02) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 530.29 | (42,08) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 86.33 | (2,26) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 304.11 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 13.97 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [19 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.15 | [7 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 676.5; 10: 101.48; 11: 38.18; 12: 3874.51 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 62.27; 10: 9.34 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.38; 10: 3.36; 11: 38.18; 12: 128.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 110; 7: 16.5 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.24; 7: 0.336 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 738.77; 10: 110.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 104.84; 12: 4002.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 91.21; 12: 3482.43 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 46.13; 12: 1761.23 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.16 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРр65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 1.25 | [7 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 290.81; 10: 363.51; 11: 38.18; 12: 13878.81 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.27; 10: 7.84 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 30.85; 10: 38.56 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.6; 7: 54.5 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 327.93; 10: 409.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 363.51; 12: 13878.81 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 316.25; 12: 12074.56 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 159.94; 12: 6106.68 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 886.1 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Отопление | [19 empty] | Раздел 2. Отопление
3 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных |  |  | 4: 100 кВт радиаторов и конвекторов; 7: 0.18912 | [7 empty] | Установка радиаторов: стальных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 459.86; 9: 1.15; 10: 100.01; 11: 38.18; 12: 3818.38 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 212.09; 9: 1.25; 10: 50.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.79; 9: 1.25; 10: 3.02; 11: 38.18; 12: 115.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17810.57; 10: 3368.33 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.6; 6: 1.15; 7: 14.2672 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 6: 1.25; 7: 0.30259 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18482.52; 10: 3518.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.03; 12: 3933.68 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 112.2 |  | 4283.78 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 63.05 |  | 2407.41 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3693.73 | [11 empty] | Всего по позиции
3.1 | ТССЦ-301-0559 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  |  | 4: кВт; 7: -18.912; 8: 166.82; 10: -3154.9 | [7 empty] | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3154.9 | [11 empty] | Всего по позиции
3.2 | ТССЦ-301-1010 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт |  |  | 4: шт.; 7: 96; 8: 123.94; 10: 11898.24 | [7 empty] | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11898.24 | [11 empty] | Всего по позиции
3.3 | ТССЦ-115-1407 | Пробка № 1 марки МК |  |  | 4: шт.; 7: 15; 8: 70.79; 10: 1061.85 | [7 empty] | Пробка № 1 марки МК
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1061.85 | [11 empty] | Всего по позиции
3.4 | ТССЦ-301-1477 | Ниппель: размером 1/2" |  |  | 4: шт.; 7: 32; 8: 35.21; 10: 1126.72 | [7 empty] | Ниппель: размером 1/2"
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1126.72 | [11 empty] | Всего по позиции
3.5 | ТССЦ-509-0028 | Муфта соединительная 1/2 |  |  | 4: шт.; 7: 3; 8: 21.17; 10: 63.51 | [7 empty] | Муфта соединительная 1/2
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.51 | [11 empty] | Всего по позиции
3.6 | ТССЦ-301-1308 | Пробки радиаторные |  |  | 4: шт.; 7: 14; 8: 7.09; 10: 99.26 | [7 empty] | Пробки радиаторные
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.26 | [11 empty] | Всего по позиции
3.7 | ТЦ_18.1.10.03_26_263502773557_15.02.2023_01 | Комплект терморегулирующий для радиатора VALTEC 1/2 VT046 |  |  | шт |  |  | 15 | 1490 | 1.02 | 2831.93 | 8.05 | 22797 | [7 empty] | Комплект терморегулирующий для радиатора VALTEC 1/2 VT046
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2831.93; 12: 22797 | [11 empty] | Всего по позиции
3.8 | ТЦ_18.1.10.03_26_263502773557_15.02.2023_01 | Комплект пробок для радиатора 1/2 |  |  | шт |  |  | 15 | 340 | 1.02 | 646.21 | 8.05 | 5202 | [7 empty] | Комплект пробок для радиатора 1/2
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 646.21; 12: 5202 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.08 | [7 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1474.36; 9: 1.15; 10: 135.64; 11: 38.18; 12: 5178.74 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1172.52; 9: 1.25; 10: 117.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 134.07; 9: 1.25; 10: 13.41; 11: 38.18; 12: 511.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 427.15; 10: 34.17 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 190.24; 6: 1.15; 7: 17.5021 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.42; 6: 1.25; 7: 1.342 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3074.03; 10: 287.06 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.05; 12: 5690.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 162.32 |  | 6197.2 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 91.22 |  | 3482.73 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 540.6 | [11 empty] | Всего по позиции
4.1 | ТССЦ-507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм |  |  | 4: 10 м; 7: -0.7192; 8: 39.42; 10: -28.35 | [7 empty] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.35 | [11 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТССЦ-507-3366 | Труба из полипропилена PN 25/20 |  |  | 4: м; 7: 7.192; 8: 21.09; 10: 151.68 | [7 empty] | Труба из полипропилена PN 25/20
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.68 | [11 empty] | Всего по позиции
4.3 | ТССЦ-509-0028 | Муфта соединительная 3/4 |  |  | 4: шт.; 7: 30; 8: 21.17; 10: 635.1 | [7 empty] | Муфта соединительная 3/4
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 635.1 | [11 empty] | Всего по позиции
4.4 | ТЦ_23.8.00.00_26_263502773557_15.02.2023_01 | Муфта (футорка) 1/2х3/4 |  |  | шт |  |  | 15 | 50 | 1.02 | 95.03 | 8.05 | 765 | [7 empty] | Муфта (футорка) 1/2х3/4
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.03; 12: 765 | [11 empty] | Всего по позиции
4.5 | ТССЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" |  |  | 4: шт.; 7: 31; 8: 62.3; 10: 1931.3 | [7 empty] | Тройник размером: 3/4"
|  | (Теплоизоляционные работы) | [24 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1931.3 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 1.17 | [7 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1159.71; 9: 1.15; 10: 1560.39; 11: 38.18; 12: 59575.69 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 723.28; 9: 1.25; 10: 1057.8 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 81.92; 9: 1.25; 10: 119.81; 11: 38.18; 12: 4574.35 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 481.16; 10: 562.96 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.64; 6: 1.15; 7: 201.3406 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.2; 6: 1.25; 7: 11.9925 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2364.15; 10: 3181.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1680.2; 12: 64150.04 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1829.74 |  | 69859.39 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1028.28 |  | 39259.82 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6039.17 | [11 empty] | Всего по позиции
5.1 | ТССЦ-507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм |  |  | 4: 10 м; 7: -10.8693; 8: 46.13; 10: -501.4 | [7 empty] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -501.4 | [11 empty] | Всего по позиции
5.2 | ТССЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 |  |  | 4: м; 7: 108.693; 8: 31.76; 10: 3452.09 | [7 empty] | Труба из полипропилена PN 25/25
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3452.09 | [11 empty] | Всего по позиции
5.3 | ТССЦ-302-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4" |  |  | 4: шт.; 7: 27; 8: 86.01; 10: 2322.27 | [7 empty] | Кран шаровой В-В размером 3/4"
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2322.27 | [11 empty] | Всего по позиции
5.4 | ТССЦ-302-1483 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" |  |  | 4: шт.; 7: 33; 8: 57.68; 10: 1903.44 | [7 empty] | Кран шаровой В-В размером: 1/2"
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1903.44 | [11 empty] | Всего по позиции
5.5 | ТССЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм |  |  | 4: шт.; 7: 19; 8: 0.86; 10: 16.34 | [7 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.34 | [11 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТССЦ-507-5078 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4" |  |  | 4: шт.; 7: 4; 8: 23.38; 10: 93.52 | [7 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.52 | [11 empty] | Всего по позиции
5.7 | ТССЦ-507-5091 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х1/2" |  |  | 4: шт.; 7: 38; 8: 21.25; 10: 807.5 | [7 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х1/2"
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 807.5 | [11 empty] | Всего по позиции
5.8 | ТССЦ-507-5092 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4" |  |  | 4: шт.; 7: 53; 8: 24.9; 10: 1319.7 | [7 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1319.7 | [11 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТССЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм |  |  | 4: шт.; 7: 93; 8: 5.62; 10: 522.66 | [7 empty] | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.66 | [11 empty] | Всего по позиции
5.10 | ТССЦ-507-5002 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм |  |  | 4: шт.; 7: 28; 8: 3.91; 10: 109.48 | [7 empty] | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.48 | [11 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТССЦ-507-3296 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм |  |  | 4: шт.; 7: 22; 8: 2.09; 10: 45.98 | [7 empty] | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм
|  | (Теплоизоляционные работы) | [24 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.98 | [11 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТССЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" |  |  | 4: шт.; 7: 31; 8: 62.3; 10: 1931.3 | [7 empty] | Тройник размером: 3/4"
|  | (Теплоизоляционные работы) | [24 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1931.3 | [11 empty] | Всего по позиции
5.13 | ТССЦ-301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм |  |  | 4: шт.; 7: 76; 8: 5.71; 10: 433.96 | [7 empty] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм
|  | (Теплоизоляционные работы) | [24 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.96 | [11 empty] | Всего по позиции
5.14 | ТССЦ-302-1464 | Фиксатор для арматуры пластиковый |  |  | 4: шт.; 7: 3; 8: 2.31; 10: 6.93 | [7 empty] | Фиксатор для арматуры пластиковый
|  | (Теплоизоляционные работы) | [24 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.93 | [11 empty] | Всего по позиции
5.15 | ТССЦ-301-1194 | Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.64; 8: 1332.32; 10: 852.68 | [7 empty] | Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм
|  | (Теплоизоляционные работы) | [24 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 852.68 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 38181.45; 12: 381374.34 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2261.03; 12: 86326.13 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1242.37; 12: 15889.91 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 139.6; 12: 5329.92 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 34678.05; 12: 279158.3 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 42081.79; 12: 530289.57 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2261.03; 12: 86326.13 | [15 empty] | оплата труда
| 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023 г. №8389-ИФ/09 Административные здания. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1242.37; 11: 12.79; 12: 15889.91 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 139.6; 12: 5329.92 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023 г. №8389-ИФ/09 Административные здания. | материалы |  |  | 10: 34678.05; 11: 8.05; 12: 279158.3 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2511.72; 12: 95897.36 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1388.62; 12: 53017.87 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2400.63; 12: 91656.05 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2511.72; 12: 95897.36 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1388.62; 12: 53017.87 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 42081.79; 12: 530289.57 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Итого |  |  | 10: 42081.79; 12: 530289.57 | [17 empty] | Итого
|  | Компенсация НДС на МАТ при УСН БЦ: 34678,05*0,2*ЕСЛИ(0;9,38;1) ТЦ: 34678,05*0,2*ЕСЛИ(1;9,38;1) |  |  | 10: 6935.61; 12: 65056.02 | [18 empty] | Компенсация НДС на МАТ при УСН БЦ: 34678,05*0,2*ЕСЛИ(0;9,38;1) ТЦ: 34678,05*0,2*ЕСЛИ(1;9,38;1)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 49017.4; 12: 595345.59 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 3573.17; 12: 28764 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.