Приложение № 1 к Документации об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку учебного оборудования в целях создания кластера среднего профессионального образования Строительная отрасль реализуемого в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования».

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. Условия поставки:

5.1.1. Поставка товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в помещения Заказчика, в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.2. Требования к упаковке:

5.2.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки;

5.2.2. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, голограмму, логотип производителя и другие элементы защиты от подделок. Все надписи нанесены способом типографской печати на русском языке. Маркировка на упаковке должна содержать указания по транспортировке и хранению, вес брутто и нетто;

5.3. При осуществлении поставки товара, представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений, зафиксированных в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью Договора, характеристикам, указанным в сертификате соответствия товара или в документе, его заменяющем.

5.4. При осуществлении поставки товара Поставщик должен предоставить все необходимые сертификаты на товар, а в случае их отсутствия – письмо о том, что данный товар не подлежит обязательной сертификации.

5.5. Требования к качеству:

5.5.1. Качество поставляемого Товара должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя Товара, и соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.

5.5.2. Качество товара должно подтверждаться сертификатом (декларацией) о соответствии и/или иными документами, подтверждающими качество Товара.

5.6. Гарантийные обязательства:

5.6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора, является новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, полностью укомплектованным, готовым к эксплуатации. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара.

5.6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающих надлежащее качество Товара.

5.6.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

5.6.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 36 месяцев, но не менее срока, установленного производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания сторонами Акта приемки товара.

5.6.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

5.6.6. Поставщик обязан заменить некачественный товар, признанный таковым при приемке Товара и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания акта приемки товара, полученного от Заказчика.

5.6.7. При обнаружении дефектов Товара в период его срока годности, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.6.8.Выполнение гарантийных обязательств силами Поставщика начинается не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

5.7. Описание объекта закупки.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ОКДП2/ККН | Показатель (характеристика) товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1. | Учебный стенд «Изучение 3D принтера» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Изучение конструкции и принципа действия 3D принтера | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Демонстрация работы механики и приводов системы позиционирования сопла, а также всех электронных компонентов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плата управления | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дисплей | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Драйвер двигательной системы позиционирования | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Драйвер подачи прутка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≥ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≥ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≥ 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 50 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество человек на рабочем месте комплекса | ≥ 2 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция основания стенда | Сборно-разборная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал конструкции основания стенда | Металл | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Полнофункциональная механика 3D принтера с нагревательным столом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Система подачи прутка пластика | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вертикальная панель с электрической схемой принтера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Компоненты системы питания и управления 3D принтера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электрическая схема 3D принтера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измерение напряжений в основных участках цепей питания схемы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Жесткий металлический каркас механической части 3D принтера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Полиуретановые ремни со стальным кордом для передачи движения от двигателей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Зубцы ремней | Трапецеидальные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Шаг зубцов ремня | ≥ 2,7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер области печати (ДхШхВ) | ≥ 300х300х300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество экструдеров | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Отклонение от траектории по осям X×Y | ≥ 0,25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Точность построения модели | ≥ 0,25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр материала | ≥ 1,75 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Специализированная плата управления 3D-принтером, разработанная для нестандартных конфигураций с расширенным числом осей и повышенными требованиями к системе питания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество независимых вводов питания | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гальваническая развязка каналов питания нагревательного стола | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Защита логической части от помех, создаваемых мощной нагрузкой стола | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность использования отдельного источника питания с иным напряжением для стола | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Джампер для выбора источника логического питания VCC | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управление силовыми каналами посредством ШИМ (PWM) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Встроенный источник тока для подключения датчиков PT100/PT1000 непосредственно на плате | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Винтовые клеммники для основных разъемов стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме изучение механики позиционирования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме изучение системы подачи прутка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме изучение системы управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме замена шагового двигателя | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме замена драйверов шаговых двигателей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме замена датчиков температуры экструдера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме замена датчиков температуры стола | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме замена вентилятора экструдера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме установка прошивки в плату управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме запуск печати на принтере | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Паяльная станция | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мультиметр | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Катушка ABS пластика | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект программного обеспечения | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект технической документации | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект ЗИП | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура печати | ≥ 275 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал сопла 3D принтера | Латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Охлаждение модели | Двустороннее | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность 3D принтера | ≤ 700 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Печатная головка (экструдер) для нагрева и выдавливания материала в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подогреваемая платформа в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плата силовой части с драйверами двигателей в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Двигатель для движения печатной головки в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Двигатель для движения рабочего стола в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Двигатель-экструдер в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочий стол с подогреваемой платформой в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Печатающая головка в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок питания в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок управления в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контакты для подключения в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Микропереключатели в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Учебный комплекс «Технология работ по устройству защитных и изоляционных покрытий» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Изучение устройства кровельных покрытий различных типов с применением теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Изучение элементов кровельных конструкций и характеристик защитных и изоляционных материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макет по устройству кровли в разрезе с использованием защитных и изоляционных покрытий | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стропильная система в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обрешетка в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контробрешетка в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кровельный материал в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Коньковые элементы в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Карнизные элементы в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Крепеж в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Элементы примыкания в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Система вентиляции подкровельного пространства в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Система снегозадержания в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подшивка карнизного свеса в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Водосточная система в составе макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макеты с использованием защитных и изоляционных покрытий в разрезе | ≥ 1 | Комплект | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изучение теплоизоляции на базе базальтового волокна (минеральная вата) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение штапельного стекловолокна (стекловата) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение гидроизоляции с использованием гидроизоляционной плёнки (с микроперфорацией) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение диффузионной паропропускаемой мембраны | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации учебного комплекса в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт изделия в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса в упаковке | ≤ 300 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Планшеты по технологии работ по устройству защитных и изоляционных покрытий | ≥ 1 | Комплект | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер планшетов | ≥ 560х800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Программное обеспечение комплекса на USB носителе | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал подставки | Древесина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота | ≥ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Общее количество видов изоляционных материалов в комплекте | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | Комплект макетов «Технологии возведения фундаментов» | ОКДП2: 32.99.53.190 | Специализированное наглядное пособие с наглядными моделями, являющаяся масштабным аналогом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Изучение технологии возведения фундаментов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Многократные демонстрационные исследовательские работы, обеспечивающие ознакомление с принципом работы оборудования макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наглядный натурный макет в уменьшенном масштабе на подмакетнике | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал подмакетника | МДФ или фанера | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина подмакетника | ≥ 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ленточный фундамент в составе макета | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Свайный фундамент в составе макета | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Плитный фундамент в составе макета | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Столбчатый фундамент в составе макета | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блочный фундамент в составе макета | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ленточно-свайный фундамент в составе макета | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вариант установки макета | Настольный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | QR-код производителя на подмакетнике | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информационный маркер на подмакетнике для подключения мобильных устройств | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Запуск программного справочного модуля с помощью информационного маркера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина макета | ≤ 250 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина макета | ≤ 250 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота макета | ≤ 250 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес макета | ≤ 100 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изучение справочной информации об оборудовании в виде графических материалов и описаний | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управление подсветкой стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения по беспроводной сети | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Руководство пользователя в печатном виде формата А4 в комплекте | ≥1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт | ≥1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | копия сертификата соответствия системе менеджмента качества ИСО 9001 применительно к работам к работам производства прочего электрического оборудования, производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки, по разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | копия сертификата соответствия на тренажерный комплекс технологического оборудования единого реестра зарегистрированных систем сертификации федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 1400 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 750 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 4 | Наглядный макет «Строительство жилого здания» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Детализированный макет этапа строительства здания, являющегося аналогом реального жилого здания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Выполнение макета из профессиональных листовых и легкообрабатываемых материалов с применением технологий трехмерной печати с последующей лакокрасочной обработкой в настольном варианте, отдельные элементы созданы на ЧПУ станках | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Детализированная визуализация промежуточного этапа строительства жилого здания, с прилегающей территорией | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наглядная демонстрация планировка этажей и технологические решения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления подмакетника | МДФ или фанера | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина подмакетника | ≥ 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления макета | ПВХ, акрил | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина макета | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина макета | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота макета | ≥ 750 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес макета | ≤ 30 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Система подсветки макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управление подсветкой через вэб-приложение | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изображение на макете: элементов несущих конструкций, фундаментов, перекрытий, строительных материалов, строительной техники | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подсветка помещения, имитирующая рабочее освещение | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подсветка прилегающей зоны, посредством моделей уличных фонарей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | QR-код производителя на подмакетнике | ≥1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Информационный маркер на подмакетнике для подключения мобильных устройств | ≥1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения по беспроводной сети | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации виртуального программного комплекса (в электронном и печатном виде) | ≥1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат инструкции по эксплуатации | А4 или А5 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт комплекса в печатном виде (формат А5) | ≥1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность наглядного изучения устройства макета и его элементов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Экспликация оборудования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Лабораторный стенд «Шумоизоляцион-ные материалы» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Возможность определения вредного воздействия шума, гигиенические характеристики звука, методы и средства звукоизоляции и звукопоглощения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Определение звукового давления и параметры шума внутри модели производственного помещения без средств звукоизоляции и звукопоглощения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Определение эффективности средств звукоизоляции и звукопоглощения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторных испытаний материалов, не входящих в состав комплекса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≥ 750 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность стенда | ≤ 150 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 100 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Генератор звуковых сигналов разной частоты и амплитуды в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот генератора звуковых сигналов | не уже от 10 до 20000 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Усилитель звука в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс усилителя | не ниже D | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность звукового усилителя | ≥ 30 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блок питания в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность блока питания | ≥ 50 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Широкополосная динамическая головка в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность широкополосной динамической головки | ≥ 50 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр широкополосной динамической головки | ≥ 6,5 | Дюйм (25,7 мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шумомер в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон шумомера | не уже от 10 до 20000 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Октавный спектр шумомера | не уже от 31,5 до 16000 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Третьоктавный спектр шумомера | не уже от 25 до 20000 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Звукоизолированный короб для измерения шумоизоляционных свойств в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления звукоизолированного короба | фанера, ЛДСП, алюминий | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина звукоизолированного короба | ≤ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина звукоизолированного короба | ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота звукоизолированного короба | ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Синтетический каучук (образец) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стекловолокно (образец) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Базальтовая вата (образец) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вспученный перлит (образец) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Натуральная пробка (образец) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пенополиуретан (образец) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Программное обеспечение комплекса на USB носителе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность первичной теоретической подготовки обучаемых по тематике стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Личный кабинет, в нем располагается окно авторизации по уникальному логину и паролю | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Удаленная загрузка, обновление, активация по сети Интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальный практикум ПО для получения знаний, исследовательских умений и навыков согласно теме комплекса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность дополнительной установки и активации на 5 рабочих местах, используя личный кабинет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерфейс ПО, обеспечивающий условия работы на нём пользователей, не являющихся квалифицированными пользователями персонального компьютера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Компонент технической поддержки, обеспечивающий интерактивный поиск и доступ к документации, содержащей описания работ в виде электронных руководств, с текстами и изображениями | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высокая производительность в режиме реального времени и визуализация в комплексе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность запуска программного лаунчера на современных операционных системах отечественного происхождения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поддержка русского и английского языка в ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Анизотропная фильтрация (метод улучшения качества отображения текстур на поверхностях трехмерных объектов и улучшения детализации изображения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алгоритм полноэкранного сглаживания (метод сглаживания "ступенчатости" изображения множества одновременно выводимых объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расширенный динамический диапазон визуализации (метод адаптивного изменения яркости трехмерных объектов при различных условиях освещения, приближенный к диапазону человеческого зрения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тональная компрессия (метод воспроизведения изображений с широким динамическим диапазоном на устройства отображения с узким диапазоном) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | документы, подтверждающие права Лицензиара (Лицензиата) на предоставление прав использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии Лицензиату (Сублицензиату); | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | копия сертификата соответствия системе менеджмента качества ИСО 9001 применительно к работам по разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | документация по установке, настройке, руководство пользователя и иная эксплуатационная документация на русском языке на переданное ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации комплекса (в электронном и печатном виде) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат инструкции по эксплуатации | А4 или А5 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт на комплекс в печатном виде (формата А5) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 6 | Лабораторный стенд «Теплоизоляцион-ные материалы» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Возможность проведения экспериментов по изучение средств теплоизоляции, использующиеся в строительстве и определять энергоэффективность средств теплоизоляции | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Возможность изучения методов и средств теплоизоляции стен, полов и потолков | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность определения тепловых потерь внутри модели помещения без средств теплоизоляции | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность определения энергоэффективности применения средств теплоизоляции | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Короб (модель помещения) настольного исполнения с смонтированным комплексом измерения для исследования различных теплоизоляционных материалов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторных испытаний материалов, не входящих в состав комплекса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с устройством и принципом работы тепловизора | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Определение энергоэффективности работы различных видов теплоизоляционных материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≥ 750 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность стенда | ≤ 2000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 100 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Панель управления предназначенная для управления и контроля комплекса измерения теплопроводности в комплекте поставки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электрический нагреватель в комплекте поставки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность | ≤ 1000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры и влажности в комплекте поставки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Погрешность измерения температуры | ≤ 1 | Градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения температуры | не уже от -40 до +70 | Градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Погрешность измерения относительной влажности | ≤ 1 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения относительной влажности | не уже от 10 до 99 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тепловизор в комплекте поставки | ≤ 1 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешения матрицы тепловизора | ≥ 160х120 | Пиксель | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Погрешность тепловизора | ≤ 2 | Градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения температуры тепловизором | не уже от -20 до +150 | Градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Короб для измерения теплоизолирующих свойств в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления короба | фанера, ЛДСП, алюминий | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина звукоизолированного короба | ≤ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина короба | ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота короба | ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект образцов теплоизоляционных материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество образцов теплоизоляционных материалов | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма образца теплоизоляционного материала | Прямоугольный параллелепипед | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина образца теплоизоляционного материала | ≥ 150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина образца теплоизоляционного материала | ≥ 150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная толщина образца теплоизоляционного материала | ≤ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная толщина образца теплоизоляционного материала | ≥ 5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект дидактических пособий теплоизоляционные материалы | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество плакатов | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина плаката | ≥ 560 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина плаката | ≥ 800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал плаката | Пластик | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Программное обеспечение комплекса на USB носителе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность первичной теоретической подготовки обучаемых по тематике стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Личный кабинет, в нем располагается окно авторизации по уникальному логину и паролю | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Удаленная загрузка, обновление, активация по сети Интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальный практикум ПО для получения знаний, исследовательских умений и навыков согласно теме комплекса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность дополнительной установки и активации на 5 рабочих местах, используя личный кабинет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерфейс ПО обеспечивающий условия работы на нём пользователей, не являющихся квалифицированными пользователями персонального компьютера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Компонент технической поддержки, обеспечивающий интерактивный поиск и доступ к документации, содержащей описания работ в виде электронных руководств, с текстами и изображениями | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высокая производительность в режиме реального времени и визуализация в комплексе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность запуска программного лаунчера на современных операционных системах отечественного происхождения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поддержка русского и английского языка в ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Анизотропная фильтрация (метод улучшения качества отображения текстур на поверхностях трехмерных объектов и улучшения детализации изображения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алгоритм полноэкранного сглаживания (метод сглаживания "ступенчатости" изображения множества одновременно выводимых объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расширенный динамический диапазон визуализации (метод адаптивного изменения яркости трехмерных объектов при различных условиях освещения, приближенный к диапазону человеческого зрения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тональная компрессия (метод воспроизведения изображений с широким динамическим диапазоном на устройства отображения с узким диапазоном) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | документы, подтверждающие права Лицензиара (Лицензиата) на предоставление прав использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии Лицензиату (Сублицензиату); | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | копия сертификата соответствия системе менеджмента качества ИСО 9001 применительно к работам по разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | документация по установке, настройке, руководство пользователя и иная эксплуатационная документация на русском языке на переданное ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации комплекса (в электронном и печатном виде) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат инструкции по эксплуатации | А4 или А5 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт на комплекс в печатном виде (формата А5) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Модель помещения в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Термогигрометр в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Интерактивный стенд «Строительные работы» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Программно-аппаратный тренажерный комплекс технологического оборудования для изучения видов строительных работ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Изучение особенностей строительства и этапов строительства жилого здания с возможностью сенсорного ввода и управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вывод принципиальных трехмерных элементов в электронном виде (трехмерная демонстрация) с возможностью проверки полученных знаний | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≥ 1100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≥ 590 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≥ 400 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 110 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диагональ дисплея | ≥ 40 | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешение дисплея | ≥ 1920х1080 | Пиксель | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Базовая частота процессора | ≥ 1 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество потоков процессора | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Видеомодуль | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем видеопамяти | ≥ 2 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 128 | Мегабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Клавиатура беспроводная с сенсорным трэкпадом | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | USB-ключ защиты | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Программный лаунчер | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Запуск программных модулей цифровых двойников | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лицензирование программных модулей цифровых двойников | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обновление программных модулей цифровых двойников | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Программный имитатор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Визуализация и взаимодействие с виртуальными принципиальными трехмерными элементами оборудования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель жилого здания и строительной площадки с возможностью показа принципиальных этапов строительства по интерактивному календарному плану | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расчистка территории | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разметка осей здания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обустройство стройплощадки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружные сети | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Нулевой цикл | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наземная монолитная часть | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возведение стен | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Специальные работы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренние отделочные работы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разводка внутренних коммуникаций | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Благоустройство территории | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упрощенная геометрическая детализация | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Физически корректные свойства материалов (PBR метод) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество полигонов модели | ≥ 50000 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип сетки | Полигональная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип полигонов | Треугольные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрешение текстур моделей | ≥ 2048х2048 | Пиксель | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Программный администратор | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Использование клавиатуры, мыши и сенсорного ввода для управления в программе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Авторизация пользователей при помощи логина и пароля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Личный кабинет с окном авторизации | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информация о состояние лицензии в личном кабинете | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информация о версии программы в личном кабинете | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информация описания модулей в личном кабинете | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность удаленной загрузки, обновления и активации через сеть интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность возвращения к предыдущей версии программы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кроссплатформенный лаунчер ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поддержка Astra Linux | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поддержка русского языка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поддержка английского языка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вывод информации об активном ключе защиты | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вывод информации об установленных программных модулях и их запуск | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальный диктор для проведения практических работ в соответствии с темой стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальную работа в режиме свободного исследования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения тестирования, в котором скрыта справочная информация | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Шкала времени строительства, с возможностью перемотки времени и соответствующей анимацией трехмерной модели | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вывод подсказок при наведении курсором на соответствующий элемент интерфейса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Формирование отчета о результатах прохождения в виде таблицы с данными о пользователе и записывается в общую базу данных после выполнения виртуальных работ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерный движок, обладающий возможностями высокой производительности в режиме реального времени и трехмерной визуализации | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность настройки трехмерной графики с выбором: качества графики, сглаживания, качества теней, качества текстур, глобального освещения, вертикальной синхронизации, включения оконного режима | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Компонент технической поддержки, обеспечивающий интерактивный доступ к технической документации, включающий текстовые описания с изображениями | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Анизотропная фильтрация (метод улучшения качества отображения текстур на поверхностях трехмерных объектов и улучшения детализации изображения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Динамическое изменение уровня детализации (метод оптимизации детализации трехмерных объектов в зависимости от их расположения относительно виртуальной точки обзора) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Физически корректный рендеринг (метод создания изображения, основанный на физически точном взаимодействии света с поверхностями трехмерных объектов, имеющих различные заданные физические свойства) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Глобальное освещение (метод реалистичной имитации света, учитывающий многократное отражение световых лучей от поверхностей трехмерных объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алгоритм глобального затенения (метод формирования рассеянного освещения путем краевого затенения пространства видимых трехмерных объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алгоритм полноэкранного сглаживания (метод сглаживания "ступенчатости" изображения множества одновременно выводимых объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расширенный динамический диапазон визуализации (метод адаптивного изменения яркости трехмерных объектов при различных условиях освещения, приближенный к диапазону человеческого зрения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тональная компрессия (метод воспроизведения изображений с широким динамическим диапазоном на устройства отображения с узким диапазоном) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электронный USB-носитель с ПО | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Копия сертификата соответствия системе менеджмента качества ИСО 9001 применительно к работам к работам производства прочего электрического оборудования, производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки, по разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Копия сертификата соответствия на тренажерный комплекс технологического оборудования единого реестра зарегистрированных систем сертификации федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лицензионный сертификат ПО | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Руководство пользователя в печатном виде формата А4 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект крепления для установки на пол или в стол | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип экрана в вычислительном блоке | Жидкокристал-лический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8 | Комплект макетов «Поперечные профили земляного полотна» | ОКДП2: 32.99.53.190 | Количество макетов для изучения поперечных профилей земляного полотна | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 1 |
|  |  |  | Выполнение макета из профессиональных листовых и легкообрабатываемых материалов с применением технологий FDM и SLA печати с лакокрасочным покрытием, отдельные элементы созданы на ЧПУ станках | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обучение студентов различных строительных специальностей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение основных типов конструкций земляного полотна автомобильных и железных дорог в зависимости от рельефа местности | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Визуализация теоретического материала и формирования у обучающихся пространственного представления об инженерных сооружениях | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наглядный макет «Насыпь» | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наглядный макет «Выемка» | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наглядный макет «Нулевой профиль» | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наглядный макет «Полунасыпь-полувыемка» | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наглядный макет «Полувыемка» | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наглядный макет «Полунасыпь» | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления подмакетника | МДФ или фанера | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина подмакетника | ≥ 16 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материалы изготовления макета | ПВХ, Акрил | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес макета | ≤ 20 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина макета | ≤ 450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина макета | ≤ 450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота макета | ≤ 450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | QR-код производителя на подмакетнике | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информационный маркер, предназначенный для сканирования мобильным устройством, обеспечивающий запуск программного справочного модуля макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подключение по беспроводной сети | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации виртуального программного комплекса (в электронном и печатном виде) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат инструкции по эксплуатации | А4 или А5 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт комплекса в печатном виде (формата А5) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Экспликация оборудования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 9 | Учебно-лабораторный комплект «Технология и организация строительства автомобильных дорог» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Количество макетов для изучения технологии и организации строительства автомобильных дорог | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 1 |
|  |  |  | Выполнение макета из профессиональных листовых и легкообрабатываемых материалов с применением технологий FDM и SLA печати, отдельные элементы созданы на ЧПУ станках | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обучение студентов различных строительных специальностей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение технологии и правил производства работ при устройстве асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Производственные предприятия дорожного строительства | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дорожно-строительные машины и механизмы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макет по устройству земляного полотна | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подготовка дорожного полотна и строительство оснований | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макет по устройству водосточно-дренажной сети | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макет по устройству покрытий автомобильных дорог | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления подмакетника | МДФ или фанера | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина подмакетника | ≥ 16 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материалы изготовления макета | ПВХ, Акрил | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес макета | ≤ 20 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина макета | ≤ 450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина макета | ≤ 450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота макета | ≤ 450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | QR-код производителя на подмакетнике | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информационный маркер, предназначенный для сканирования мобильным устройством, обеспечивающий запуск программного справочного модуля макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подключение по беспроводной сети | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации виртуального программного комплекса (в электронном и печатном виде) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат инструкции по эксплуатации | А4 или А5 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт комплекса в печатном виде (формата А5) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект материалов, приспособлений и инструментов, используемых при укладке асфальтобетонных покрытий в поставке | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Демонстрационный набор материалов, применяемых при дорожном строительстве | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 10 | Учебный комплекс «Симулятор-тренажер асфальтоукладчика» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Подготовка операторов асфальтоукладчика, а также совершенствование и коррекция имеющихся навыков управления операторов с начальным уровнем подготовки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Возможность ознакомления с современными органами управления аппаратной части | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение принципов работы асфальтоукладчика | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Визуализирование принципиальных трехмерных моделей оборудования и окружения для симуляции работы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Голосовое сопровождение, контролирующее выполнение упражнений | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информирование обучающихся о допущенных ошибках | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мобильный расчетный блок тренажера (АРМ) для воспроизведения трехмерной графики | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект базовых органов управления | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Программное обеспечение комплекса на USB носителе | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Программный лаунчер | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Программный администратор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Программный имитатор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Базовая частота процессора АРМ | ≥ 3,0 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество потоков процессора АРМ | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем накопителя SSD АРМ | ≥ 256 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность блока питания АРМ | ≥ 500 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дискретный видеоадаптер АРМ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем памяти видеоадаптера АРМ | ≥ 4 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Клавиатура в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мышь в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Монитор для АРМ в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диагональ монитора АРМ | ≥ 32 | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешение дисплея АРМ | ≥ 1920х1080 | Пиксель | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект базовых органов управления (минибокс с кнопками и джойстиками) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Воспроизведение, ограниченное инсталляцией, запуском и осуществлением любых действий, связанных с функционированием программного лаунчера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Личный кабинет пользователя для возможности запуска учебных комплексов, обновления и их активации | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Авторизация по логину и паролю в личном кабинете | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль администрирования для создания, редактирования данных пользователей и рабочих групп | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обеспечение мониторинга результатов виртуальных работ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность сохранения отчетов в табличном виде | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль программный имитатор, подключаемый к базовому модулю лаунчера, обеспечивающий выполнение работ, связанных с непосредственным содержимым модуля обучения. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль программный имитатор, содержащий графическую информацию, необходимую для проведения практических работ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерные модели окружения в соответствии с заданным сценарием | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерные анимированные модели объектов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проведение работы согласно методическим рекомендациям, с возможностью выбора уровня прохождения в зависимости от количества допустимых ошибок | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерактивная графическая демонстрация основных процедур и действий, необходимых для правильной отработки алгоритмов управления асфальтоукладчиком | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режим контрольного тестирования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность активации ПО через сеть интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обучение безопасным приёмам работы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение состава, расположения органов управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Озвучивание описаний работ виртуальным инструктором | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проведение автоматического контроля и фиксации ошибок обучающихся с возможностью ведения оперативного журнала с записью хода выполнения упражнения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Выполнение упражнений на отработку специальных навыков управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Выбор уровней прохождения (новичок, стажёр, эксперт) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отображение виртуальной среды | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отображение виртуальной кабины | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Выполнение различных видов операций для асфальтоукладчика | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Формирование отчёта об экзаменационной работе (количество наработанного времени, количество операций и их скорость (затраченное время), список ошибок) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изменение погодных условий и времени суток в реальном времени | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управление и навигация как с помощью мыши, так и с помощью базовых органов управления, комплекта виртуальной реальности в стереоскопическом режиме с использованием контроллеров | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность работы в виртуальной реальности | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность беспроводной связи с гарнитурой виртуальной реальности при ее подключении | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность работы приложения в настольном (desktop) и VR режиме без запуска отдельного программного обеспечения с автоматическим определением типа устройства ввода и режима работы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения гарнитуры виртуальной реальности для переключения в режим VR-воспроизведения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поставка ПО в виде скомпилированного в нативных кодах для платформы x86 исполняемого файла, и не требующая для своей работы дополнительных программных прослоек и эмуляторов других платформ или архитектур, включая мобильные эмуляторы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Программная реализация режима виртуальной реальности базирующаяся на открытых стандартах, в соответствии с парадигмой OpenXR | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Оптимизированный интерфейс ПО для пользователей, не являющихся квалифицированными пользователями персонального компьютера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерактивные подсказки и описание для трехмерной модели | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Компонент технической поддержки, обеспечивающий интерактивный поиск и доступ к документации, содержащей описания работ в виде электронных руководств, с текстами, рисунками | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высокая производительность в режиме реального времени и 3D-визуализация посредством API Vulkan и Open GL | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность запуска на современных 64-битных операционных системах с поддержкой API Vulkan и Open GL | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Анизотропная фильтрация (метод улучшения качества отображения текстур на поверхностях трехмерных объектов и улучшения детализации изображения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Аппаратная тесселяция (метод увеличения треугольников полигональной сетки в соответствии с направлениями поверхностей трехмерных объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Динамическое изменение уровня детализации (метод оптимизации детализации трехмерных объектов в зависимости от их расположения относительно виртуальной точки обзора) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Физически корректный рендеринг (метод создания изображения, основанный на физически точном взаимодействии света с поверхностями трехмерных объектов, имеющих различные заданные физические свойства) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Глобальное освещение (метод реалистичной имитации света, учитывающий многократное отражение световых лучей от поверхностей трехмерных объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алгоритм глобального затенения (метод формирования рассеянного освещения путем краевого затенения пространства видимых трехмерных объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алгоритм полноэкранного сглаживания (метод сглаживания "ступенчатости" изображения множества одновременно выводимых объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расширенный динамический диапазон визуализации (метод адаптивного изменения яркости трехмерных объектов при различных условиях освещения, приближенный к диапазону человеческого зрения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тональная компрессия (метод воспроизведения изображений с широким динамическим диапазоном на устройства отображения с узким диапазоном) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электронный USB-носитель с ПО | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Удаленная техническая поддержка включающая: консультации по установке, настройке и устранению неисправностей программного обеспечения, посредством официального русскоязычного интернет-портала поддержки программного обеспечения Разработчика, а также по электронной почте и дистанционной связи по сети Интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Копия сертификата соответствия системе менеджмента качества ИСО 9001 применительно к работам к работам производства прочего электрического оборудования, производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки, по разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Копия сертификата соответствия на тренажерный комплекс технологического оборудования единого реестра зарегистрированных систем сертификации федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лицензионный сертификат ПО | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Руководство пользователя в печатном виде формата А4 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность имитации педали сцепления, тормоза и акселератора | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≥ 400 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≥ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≥ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 12 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность имитации коробки передач | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 11 | Мастерская «Облицовочно-плиточные работы» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Практическое обучение технологиям облицовочно-плиточных работ при внутренней отделке зданий, Штукатурке, создании плоской поверхности с помощью гипса и цементных покрытий, при последующем нанесении облицовочных материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 3 |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме знание видов, строительно-технических свойств и области применения строительных материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме характеристика облицовываемых поверхностей, их выравнивание | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме расчет расхода и раскрой материала | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме разметка помещения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме приготовление плиточных растворов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме резка плиток, сверление, вырезка криволинейных форм | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме укладка плитки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме затирка швов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме умение пользоваться ручным и электрическим инструментом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 1800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 2000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 400 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тренировочная кабина для облицово-плиточных работ в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кабина рассчитана на 1 человека | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Каркас тренировочной кабины | Металлическая рама | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень строительный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина строительного уровня | ≥ 1 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Построитель плоскости лазерный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип выравнивания лазерного построителя плоскости | Автоматический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дальномер лазерный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Погрешность лазерного дальномера | ≤ 1,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс лазера лазерного дальномера | ≤ 2 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина волны лазерного дальномера | ≤ 640 и ≥ 630 | Нанометр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Отвес стальной строительный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес строительного отвеса | ≥ 0,1 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал шнура строительного отвеса | Капрон | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рулетка в закрытом корпусе | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина рулетки | ≥ 5 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угольник | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина угольника | ≥ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шнур капроновый | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Циркуль разметочный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Транспортир | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина транспортира | ≥ 0,2 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал транспортира | Нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Правило дюралюминиевое универсальное | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина правила | ≥ 2 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Валик | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Малярная кисть | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Перфоратор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор отверток | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ведро | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем ведра | ≥ 20 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Зубчатый шпатель 2 мм | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Зубчатый шпатель 3 мм | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Зубчатый шпатель 4 мм | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Зубчатый шпатель 6 мм | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Зубчатый шпатель 8 мм | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Зубчатый шпатель 10 мм | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Губка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпатель резиновый | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект прямых шпателей | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор шпателей для укладки мозаики | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стеклодомкрат двойной | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Инструмент для затирки швов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор шпателей для выравнивания межплиточных швов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпатель правило | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина шпателя правило | ≥ 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гладилка обычная | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гладилка с зубьями | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кельма плиточника | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Молоток резиновый | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Плоскогубцы | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сверла с победитовым наконечником | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кусачки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напильник | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Скребок | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Затирочный шпатель | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Таз строительный прямоугольный | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем таза | ≥ 45 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ванночка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Телескопический стержень | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная длина телескопического стержня | ≥ 2000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Миксер строительный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность строительного миксера | ≥ 850 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Крепление патрона строительного миксера | 1/2 или 3/4 | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Регулировка оборотов строительного миксера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плиткорез электрический | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Углошлифовальная машина | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ручной плиткорез | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дрель | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гипсокартонный лист | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина гипсокартонного листа | ≥ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина гипсокартонного листа | ≥ 2000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота гипсокартонного листа | ≥ 9,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Штукатурная сухая смесь | ≥ 50 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпатлевочная сухая смесь | ≥ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Клей плиточный | ≥ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Крестики, клинья и зажимы для выравнивания плитки | ≥ 1 | Комплект | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Настенная плитка | ≥ 1 | Упаковка | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Малярная лента | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Серпянка самоклеящаяся | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор сверл по стеклу и керамике | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Затирка для швов | ≥ 2 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Герметик | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект системы выравнивания плитки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Профиль для плитки пластиковый | ≥ 1 | Комплект | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект коронок по кафелю | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Защитные очки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Перчатки | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Респиратор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Специализированное программное обеспечение на USB носителе | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Руководство пользователя | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт комплекса | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Контрольно-измерительный инструмент | ≥ 1 | Комплект | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество заготовок в комплекте | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество инструментов в комплекте | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 12 | Мастерская «Отделочные работы» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Подготовка рабочих штукатурщиков, мастеров и прорабов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
|  |  |  | Обучение технологиям проведения штукатурных работ черновой и чистовой отделки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение видов сухих штукатурных смесей, их строительно-технические свойства и область применения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расчет расхода и раскрой материала | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подготовка различных поверхностей, виды грунтовок и способы их нанесения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Приготовление штукатурных растворов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отделка поверхностей и углов штукатурными смесями | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Нанесение декоративной штукатурной смеси и ее структурирование | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обучение установке маяков и защитных профилей для углов, армирующей сетки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Умение пользоваться небольшим ручным и электрическим инструментом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 1800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 2000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 400 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тренировочная кабина для отделочных работ (каркас, комплект рабочего и контрольно-измерительного инструмента, приспособления, расходные материалы) в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кабина рассчитана на 1 человека | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Каркас тренировочной кабины | Металлическая рама | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Весы настольные (для колеровки) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения весов | не уже от 0,1 до 5 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Отвес строительный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Построитель плоскости лазерный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Правило дюралюминиевое универсальное | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина правила | ≥ 2 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рулетка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угольник | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Уровень строительный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шнур разметочный в корпусе | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Циркуль разметочный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Транспортир | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Болгарка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электрическая шлифовальная машина | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Валик малярный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Валик малярный угловой | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Валик декоративный, предназначенный для окрашивания поверхностей (фактурный) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпатель фасадный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпатель малярный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сетевая дрель-шуруповерт | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект бит для шуруповерта | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпатель угловой | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпатель резиновый | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кисть маховая | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кисть макловица | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кисть ручник | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кисть флейц | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Морская губка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кельма пластиковая | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кельма венецианская | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Аппликатор текстуры дерева | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Зубчатая гладилка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Нож универсальный с выдвижным лезвием | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Терка пластиковая с поролоновой основой | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Миксер строительный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ванночка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Строительный таз | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сито сменное для процеживания | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Телескопический стержень | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка) | ≥ 1 | Набор | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ведра | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Верстак | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Подмости универсальные сборно-разборные | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор защитных средств (очки защитные, перчатки) | ≥ 1 | Набор | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Лист ГВЛ | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Штукатурная сухая смесь | ≥ 50 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпаклевочная сухая смесь | ≥ 50 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цемент | ≥ 50 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Краска на водной основе | ≥ 20 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Грунтовка | ≥ 5 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Программное обеспечение комплекса на USB носителе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность первичной теоретической подготовки обучаемых по тематике стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Личный кабинет авторизации по уникальному логину и паролю | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Удаленная загрузка, обновление, активация по сети Интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальный практикум ПО позволяет приобрести знания, исследовательские умения и навыки согласно теме комплекса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность дополнительной установки и активации на 5 рабочих местах используя личный кабинет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Оптимизированный интерфейс ПО для пользователей, не являющихся квалифицированными пользователями персонального компьютера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерактивный поиск и доступ к документации, содержащей описания работ в виде электронных руководств, с текстами и изображениями | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высокая производительность в режиме реального времени и визуализация в комплексе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность запуска программного лаунчера на современных операционных системах отечественного происхождения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поддержка русского и английского языка в ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Анизотропная фильтрация (метод улучшения качества отображения текстур на поверхностях трехмерных объектов и улучшения детализации изображения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алгоритм полноэкранного сглаживания (метод сглаживания "ступенчатости" изображения множества одновременно выводимых объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расширенный динамический диапазон визуализации (метод адаптивного изменения яркости трехмерных объектов при различных условиях освещения, приближенный к диапазону человеческого зрения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тональная компрессия (метод воспроизведения изображений с широким динамическим диапазоном на устройства отображения с узким диапазоном) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | документы, подтверждающие права Лицензиара (Лицензиата) на предоставление прав использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии Лицензиату (Сублицензиату); | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | копия сертификата соответствия системе менеджмента качества ИСО 9001 применительно к работам производства прочего электрического оборудования, производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки, по разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | документация по установке, настройке, руководство пользователя и иная эксплуатационная документация на русском языке на переданное ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации комплекса ( печатном виде) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат инструкции по эксплуатации | А4 или А5 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт комплекса в печатном виде (формата А5) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 13 | Учебная универсальная испытательная машина «Механические испытания материалов» | ОКДП2: 32.99.53.190 | Проведение лабораторных работ по сопротивление материалов и технической механике | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторных работ группой обучаемых | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество человек в группе | ≥ 4 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Экспериментальное определение диаграммы деформирования малоуглеродистой стали при растяжении | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Экспериментальное определение диаграммы деформирования стали и алюминиевого сплава при растяжении | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Испытание пластичных материалов на срез | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Экспериментальная оценка концентрации напряжений около отверстия в растягиваемой полосе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Экспериментальная оценка влияния концентратора на разрушение пластичного материала при однократном нагружении | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция стенда | Рама, выполненная из металлопроката с полимерным окрашиванием | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ящик для хранения сменных элементов стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальный ход траверсы | ≥ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рабочий ход при испытаниях | ≥ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дискретность перемещения захватов | ≥ 0,01 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное усилие стенда | ≥ 10 | Килоньютон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность (без ПЭВМ) | ≤ 1800 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 500 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина стенда | ≤ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина стенда | ≤ 700 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота стенда | ≤ 1900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Силовая рама с замыкаемым усилием сжатия-растяжения | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Силовой гидроцилиндр | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электрическая насосная станция для питания силового гидроцилиндра | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гидравлическая аппаратура для регулировки направления движения гидроцилиндра, скорости движения гидроцилиндра и усилия, развиваемого гидроцилиндром | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Силоизмеритель на сжатие–растяжение | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Устройство измерения перемещений захватов при испытаниях | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный ход перемещения захватов | ≥ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Плата АЦП | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ПЭВМ (ноутбук) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Методическое обеспечение | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Захваты для образцов с резьбовыми головками | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Опорные плиты для испытаний на сжатие | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плита со сферической опорой для компенсации непараллельности граней образцов для испытаний на сжатие | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Устройство нагружения для испытания пластичных материалов на срез | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Опоры и модель для изучения внецентренного сжатия стержня (продольный изгиб) со смонтированными на ней тензорезисторами для измерения деформации на сжатом и растянутом «волокне» | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество тензорезисторов | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Поперечное сечение стержня | кольцевое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр стержня | ≥ 48 и ≤ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр стержня | ≥ 40 и ≤ 42 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Захваты для испытания образцов из дерева на скалывание | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Образец на растяжение для определения модуля упругости и коэффициента Пуассона стали | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина поперечного сечения образца для изучения образца на растяжение для определения модуля упругости и коэффициента Пуассона стали | ≥ 40 и ≤ 60 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина поперечного сечения образца для изучения образца на растяжение для определения модуля упругости и коэффициента Пуассона стали | ≥ 4 и ≤ 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Образец для изучения концентрации напряжений в зоне отверстия при растяжении со смонтированными на нем тензорезисторами | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина поперечного сечения образца для изучения концентрации напряжений в зоне отверстия при растяжении со смонтированными на нем тензорезисторами | ≥ 50 и ≤ 80 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина поперечного сечения образца для изучения концентрации напряжений в зоне отверстия при растяжении со смонтированными на нем тензорезисторами | ≥ 4 и ≤ 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия образца для изучения концентрации напряжений в зоне отверстия при растяжении со смонтированными на нем тензорезисторами | ≥ 10 и ≤ 20 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стандартные пятикратные образцы с резьбовыми головками для испытания на растяжение из малоуглеродистой стали | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стандартные пятикратные образцы с резьбовыми головками для испытания на растяжение из алюминиевого сплава Д16 | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стандартные пятикратные образцы с резьбовыми головками для испытания на растяжение из стали | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Образцы с концентратором с резьбовыми головками для испытания на растяжение из стали | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Связь тензометрических преобразователей и силоизмерителя с ПЭВМ (ноутбуком) через устройства усиления, согласования и плату АЦП. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диагональ экрана ПЭВМ (ноутбук) | ≥ 15,6 | Дюйм (25,7 мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем оперативной памяти ПЭВМ (ноутбук) | ≥ 2 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тактовая частота процессора ПЭВМ (ноутбук) | ≥ 1,1 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Установленная операционная система на ПЭВМ (ноутбук) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрядность АЦП | ≥ 14 | Бит | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наибольшая частота дискретизации АЦП | ≥ 200 | Килогерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество каналов с общей землей АЦП | ≥ 32 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Интерфейс связи АЦП с ПЭВМ | USB | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 14 | Демонстрационный набор «Производство цемента, извести и гипса» | ОКДП2: 32.99.53.190 | Изучение технологии производства цемента извести и гипса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Использование образцов набора в качестве сравнительных эталонов при проведении лабораторных работ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кейс алюминиевый в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина кейса | ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина кейса | ≤ 400 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота кейса | ≤ 180 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес кейса | ≤ 50 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Алюминиевая табличка с названием набора, нанесённым методом шелкографии на кейсе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Набор емкостей с широким горлом с образцами материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Гипсовая Штукатурка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Клинкерные шарики | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гашеная известь | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Портландцемент | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Известь комовая | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Известняк | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Алебастр | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глина | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Обжиг | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шлак | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гипс | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мел | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Образцы затвердевших строительных растворов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Известково-цементный раствор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Известково-гипсовый раствор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цементный раствор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гипсовый раствор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина образца затвердевшего строительного раствора | ≤ 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина образца затвердевшего строительного раствора | ≤ 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота образца затвердевшего строительного раствора | ≤ 160 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Информационный маркер, предназначенный для сканирования мобильным устройством, обеспечивающий запуск программного справочного модуля макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации комплекса (в электронном и печатном виде, формата А4) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт на комплекс в печатном виде (формата А5) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 15 | Макет «Асфальтобетонный завод» | ОКДП2: 32.99.53.190 | Количество макетов в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 1 |
|  |  |  | Макеты из профессиональных листовых и легкообрабатываемых материалов, созданные с применением технологий FDM и SLA-печати, с отдельными элементами, изготовленными на ЧПУ-станках для демонстрации отличий поперечных профилей земляного полотна | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электрифицированный, детализированный макет, являющийся аналогом реального производства | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Использованием элементов, изготовленных по технологии трехмерной печати, с лакокрасочным покрытием на подмакетнике в настольном варианте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Детализированная визуализация асфальтобетонного завода с прилегающей территорией | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Прилегающая территория с зоной погрузки разгрузки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Металлическая таблица с номером и QR-кодом производителя на подмакетнике | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления подмакетника | МДФ или фанера | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина основания подмакетника | ≥ 16 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления макета | ПВХ, акрил | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина макета | ≤ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина макета | ≤ 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота макета | ≤ 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес макета | ≤ 150 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания макета | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Информационный маркер, предназначенный для сканирования мобильным устройством, обеспечивающий запуск программного справочного модуля макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации комплекса (в электронном и печатном виде) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат инструкции по эксплуатации | А4 или А5 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт на комплекс в печатном виде (формата А5) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Система подсветки макета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макет склада ГСМ (горючесмазочных материалов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 16 | Лабораторный стенд «Плотномер асфальтобетона» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Многофункциональное интерактивное демонстрационное оборудование с программно-аппаратным тренажерным комплексом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Изучение комплексного контроля качества асфальтобетонных смесей в полевых условиях | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Прибор измерения, работающий в диапазоне высокочастотных электромагнитных колебаний и осуществляющий анализ принимаемых сигналов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Методическое пособие | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 50 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 250 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 140 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 4 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Зарядное устройство | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кабель интерфейса USB | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | USB-флеш накопитель с программным обеспечением | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Руководство по эксплуатации | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Минимальный предел измерений плотности | ≤ 1900 | Килограмм на кубический метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный предел измерений плотности | ≥ 2700 | Килограмм на кубический метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Предел допускаемой относительной погрешности измерений плотности | ≤ ± 2,5 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная измеряемая температура | ≤ -10 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная измеряемая температура | ≥ +140 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | ≤ ± 2 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Питание от автономного источника | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальное время непрерывной работы без подзарядки | ≥ 10 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Реализация в программном обеспечении возможности первичной теоретической подготовки обучаемых по тематике стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Программное обеспечение содержит личный кабинет, в котором располагается окно авторизации по уникальному логину и паролю, сформированному для Заказчика | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность удаленной загрузки, обновления и активации программного обеспечения по сети интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальный практикум модуля имитатора программного обеспечения, позволяющий воспроизводить виртуальную лабораторную работу по определению плотности с возможностью заполнения отчета. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальный практикум модуля имитатора программного обеспечения, позволяющий воспроизводить виртуальную лабораторную работу по определению низкотемпературных характеристик свойств нефти и нефтепродуктов с возможностью заполнения отчета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальный практикум модуля имитатора программного обеспечения, позволяющий воспроизводить виртуальные демонстрационные материалы с возможностью контрольного тестирования и сохранением результатов в модуле администрирования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль администрирования с возможностями создания и редактирования учетных записей пользователей и групп, мониторинга результатов и экспортом в табличном виде | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность дополнительной установки и активации программного обеспечения, используя личный кабинет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество рабочих мест, доступных к активации | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Компонент технической поддержки, обеспечивающий интерактивный поиск и доступ к документации, содержащей описания работ в виде электронных руководств, с текстами и изображениями | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль тестирования с конструктором тестов, позволяющий создавать и редактировать вопросы с открытым ответом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль тестирования с конструктором тестов, позволяющий создавать и редактировать вопросы с выбором одного варианта | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль тестирования с конструктором тестов, позволяющий создавать и редактировать вопросы на соответствие | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль тестирования с конструктором тестов, позволяющий создавать и редактировать вопросы на последовательность | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность запуска программного обеспечения на современных операционных системах отечественного производства | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Локализация программного обеспечения на русском и английском языках | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое преимущество, оптимизирующее производительность и улучшающие качество отображения виртуальных объектов в реальном времени в виде анизотропной фильтрации (метод улучшения качества отображения текстур на поверхностях трехмерных объектов и улучшения детализации изображения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое преимущество, оптимизирующее производительность и улучшающие качество отображения виртуальных объектов в реальном времени в виде алгоритма полноэкранного сглаживания (метод сглаживания "ступенчатости" изображения множества одновременно выводимых объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое преимущество, оптимизирующее производительность и улучшающие качество отображения виртуальных объектов в реальном времени в виде расширенного динамического диапазона визуализации (метод адаптивного изменения яркости трехмерных объектов при различных условиях освещения, приближенный к диапазону человеческого зрения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое преимущество, оптимизирующее производительность и улучшающие качество отображения виртуальных объектов в реальном времени в виде тональной компрессии (метод воспроизведения изображений с широким динамическим диапазоном на устройства отображения с узким диапазоном) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации учебного комплекса в печатном виде | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт учебного комплекса в печатном виде | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Копия сертификата соответствия системе менеджмента качества ИСО 9001 применительно к работам к работам производства прочего электрического оборудования, производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки, по разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Копия сертификата соответствия на тренажерный комплекс технологического оборудования единого реестра зарегистрированных систем сертификации федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Документы, подтверждающие права Лицензиара (Лицензиата) на предоставление прав использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии Лицензиату (Сублицензиату) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Документация по установке, настройке, руководство пользователя и иная эксплуатационная документация на русском языке на переданное ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | ≤ 2 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковочный футляр | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диапазон напряжения питания автономного источника питания | Не уже чем от 2,2 до 3,0 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 17 | Лабораторный стенд «Измеритель температуры размягчения нефтебитумов по методу кольца и шара» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Многофункциональное интерактивное демонстрационное оборудование с программно-аппаратным тренажерным комплексом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Изучение метода определения температуры размягчения нефтебитумов при испытании по методу кольца и шара | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Прибор измерения, обеспечивающий автоматический нагрев образцов с заданной скоростью и фиксацией температуры размягчения нефтебитумов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Методическое пособие | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лицензионное программное обеспечение | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электропитание стенда от сети переменного тока напряжением | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электропитание стенда от сети переменного тока частотой | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность стенда | ≤ 2000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальный предел показаний температуры прибором измерения | ≤ 0 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный предел показаний температуры прибором измерения | ≥ +100 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальный предел измерений температуры прибором измерения | ≤ +15 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный предел измерений температуры прибором измерения | ≥ +90 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, по модулю | ≥ 0,2 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Номинальная скорость повышения температуры воды при измерении | ≥ 5 | Градус ºС в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электропитание прибора измерения от сети переменного тока напряжением | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электропитание прибора измерения от сети переменного тока частотой | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность прибора измерения | ≤ 520 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Интерфейс подключения прибора измерения к персональному компьютеру | Универсальная последовательная шина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Термометр лабораторный | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная измеряемая термометром лабораторным температура | ≤ -50 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная измеряемая термометром лабораторным температура | ≥ +150 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности термометра, по модулю | ≥ 0,2 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Плитка электрическая | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электропитание плитки от сети переменного тока напряжением | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электропитание плитки от сети переменного тока частотой | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная мощность плитки | ≤ 1500 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Функция регулировки температуры нагрева плитки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Емкость для нагрева | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект образцов битума | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Марка образцов битума | БНД 70/100 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дистиллированная вода | ≥ 5 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Растворитель для очистки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ветошь для очистки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Холодильник | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Функция автоматического поддержания температуры в камере холодильника | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сигнализация при отклонении температуры в камере холодильника от заданной | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Точность поддержания температуры в камере холодильника, по модулю | ≤ 2 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная допустимая температура окружающей среды | ≤ +10 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая температура окружающей среды | ≥ +35 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | USB-носитель с дистрибутивом лицензионного программного обеспечения | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Реализация в программном обеспечении возможности первичной теоретической подготовки обучаемых по тематике стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Личный кабинет авторизации по уникальному логину и паролю | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность удаленной загрузки, обновления и активации программного обеспечения по сети интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Воспроизведение виртуальной лабораторную работы по определению кинетической вязкости с возможностью заполнения отчета. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Воспроизведение виртуальной лабораторную работы по вязкости с возможностью заполнения отчета. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальные демонстрационные материалы с возможностью контрольного тестирования и сохранением результатов в модуле администрирования. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность создания и редактирования учетных записей пользователей и групп, мониторинга результатов и экспортом в табличном виде | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность дополнительной установки и активации программного обеспечения используя личный кабинет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество дополнительных рабочих мест доступное к активации | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Компонент технической поддержки, обеспечивающий интерактивный поиск и доступ к документации, содержащей описания работ в виде электронных руководств, с текстами и изображениями | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль тестирования с конструктором тестов, позволяющий создавать и редактировать вопросы с открытым ответом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль тестирования с конструктором тестов, позволяющий создавать и редактировать вопросы с выбором одного варианта | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль тестирования с конструктором тестов, позволяющий создавать и редактировать вопросы на соответствие | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Модуль тестирования с конструктором тестов, позволяющий создавать и редактировать вопросы на последовательность | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность запуска программного обеспечения на современных операционных системах отечественного производства | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Локализация программного обеспечения на русском и английском языках | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое преимущество, оптимизирующее производительность и улучшающие качество отображения виртуальных объектов в реальном времени в виде анизотропной фильтрации (метод улучшения качества отображения текстур на поверхностях трехмерных объектов и улучшения детализации изображения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое преимущество, оптимизирующее производительность и улучшающие качество отображения виртуальных объектов в реальном времени в виде алгоритма полноэкранного сглаживания (метод сглаживания "ступенчатости" изображения множества одновременно выводимых объектов) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое преимущество, оптимизирующее производительность и улучшающие качество отображения виртуальных объектов в реальном времени в виде расширенного динамического диапазона визуализации (метод адаптивного изменения яркости трехмерных объектов при различных условиях освещения, приближенный к диапазону человеческого зрения) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое преимущество, оптимизирующее производительность и улучшающие качество отображения виртуальных объектов в реальном времени в виде тональной компрессии (метод воспроизведения изображений с широким динамическим диапазоном на устройства отображения с узким диапазоном) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации учебного комплекса в печатном виде | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат инструкции по эксплуатации | А4 или А5 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт учебного комплекса в печатном виде | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса в упаковке | ≤ 1100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса в упаковке | ≤ 900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса в упаковке | ≤ 1100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса комплекса в упаковке | ≤ 100 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 18 | Комплект учебного оборудования «Механические свойства материалов» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Проведение лабораторных работ по общетехническим дисциплинам «Сопротивление материалов» и «Техническая механика». | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Проведение лабораторных работ группой обучаемых | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество человек в обучаемой группе | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по определению нагрузки разрушения образца из пластичного материала на растяжение | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по определению нагрузки разрушения образца из хрупкого материала на растяжение | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по определению нагрузки разрушения образца из хрупкого неоднородного материала на сжатие | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по построению диаграммы деформирования при растяжении пластичного материала | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы определению прочности хрупкого материала при испытаниях на изгиб | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по пробе пластичного материала на изгиб с заданным радиусом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по испытанию пластичного материала на срез | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Гидравлический пресс с системой измерения усилия и перемещения подвижной траверсы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Усилие, обеспечиваемое гидроцилиндром, с питанием от ручной насосной станции. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Определение перемещения подвижной траверсы и усилие, передаваемое на траверсу от гидроцилиндра | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения испытания призматических образцов на сжатие | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения испытания цилиндрических образцов с резьбовыми головками на растяжение | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения испытания балочных образцов на трехточечный изгиб | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения испытания на растяжения, сжатия и изгиба образцов до разрушения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик силы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик перемещения, измеряющий перемещение траверсы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальное усилие, развиваемое гидравлическим прессом | ≥ 30 | Килоньютон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление жидкости | ≥ 40 | Мегапаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное усилие на рукоятке пресса при максимальном давлении | ≥ 200 | Ньютон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный ход траверсы | ≥ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная дискретность определения перемещения траверсы | ≤ 0,01 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритная ширина стенда | ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритная глубина стенда без рукоятки пресса | ≤ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритная высота стенда | ≤ 900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 60 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение тока сети электропитания стенда | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота тока сети электропитания | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 200 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Верхняя опора для испытаний на сжатие, ввинчиваемая в верхнюю опорную плиту пресса | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упор для проведения испытаний на изгиб | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Радиус упора для проведения испытаний на изгиб | ≥ 4 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стопорный палец | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Втулка-захват для фиксации резьбовых головок образцов | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип резьбы втулки-захвата для фиксации резьбовых головок образцов | М10 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Нижняя опора для испытаний на сжатие, устанавливаемая на нижнюю траверсу | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вилка для испытания прутка на срез | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пластина с переходниками для испытания прутка на срез | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Нижняя опора для испытаний на изгиб | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Защитная сетка, устанавливаемая на нижнюю траверсу при испытаниях на изгиб образца из хрупкого материала | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Персональная электронно-вычислительная машина | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диагональ экрана ПЭВМ | ≥ 15,6 | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Оперативная память | ≥ 4 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Энергонезависимая память | ≥ 100 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тактовая частота центрального процессора | ≥ 1,1 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрядность платы аналогово-цифрового преобразования | ≥ 12 | Бит | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная частота дискретизации платы аналогово-цифрового преобразования | ≥ 1 | Килогерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество каналов с общей землей платы аналогово-цифрового преобразования | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Интерфейс связи платы аналогово-цифрового преобразования с персональной электронно-вычислительной машиной | Универсальная последовательная шина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Общее количество образцов в комплекте | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Основание стенда | Силовая рама | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Устройство нагружения образцов на сжатие с возможностью измерения усилий | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Устройство измерения перемещений захватов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плата АЦП для работы с ПЭВМ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 19 | Комплект учебного оборудования «Измерения давлений, расходов и температур в системах газоснабжения» | ОКДП2: 32.99.53.190 | Проведение лабораторных работ по изучению способов измерения давления, расхода и температуры жидкости и газа, способов создания и регулирования давления и расхода жидкости и газа | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Компрессор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Описание лабораторных работ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ноутбук | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторных работ группой обучаемых | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество человек в обучаемой группе | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению приборов для измерения температуры | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению динамических характеристик терморезистивного преобразователя в ручном режиме измерений | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению динамических характеристик терморезистивного преобразователя в автоматическом режиме измерений | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению стрелочного деформационного манометра | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению датчика давления деформационного мембранного типа | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению датчика давления пьезорезистивного типа | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению дифференциального манометра пьезометрического типа | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению способа измерения расхода газа по методу отсеченного объема | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению приборов измерения расхода газа: ротаметра, анемометра, счетчика газа | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению характеристик компрессора | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения лабораторной работы по изучению редукционного клапана | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность нагрева газа для определения температуры, давления и расход газа различными способами измерений | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Используемая в стенде газообразная среда | Воздух | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измерение температуры с помощью жидкостного термометра и терморезистивных преобразователей с вторичными приборами – измерителями-регуляторами | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измерение давления с помощью манометров и датчиков давления с вторичными приборами – измерителями-регуляторами | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измерение расхода газа объемным способом, с помощью ротаметра, расходомера и счетчика газа | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид исполнения стенда | Напольный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип исполнения стенда | Моноблок | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления несущей рамы стенда | Стальной профиль трубчатого сечения | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина стенда | ≤ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина стенда | ≤ 650 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота стенда | ≥ 200 и ≤ 1800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Смонтированная на стенде приборная панель с окнами для установки датчиков давления, манометров и вторичных преобразователей | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления панели | Стальной лист | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Блок подготовки воздуха | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Редукционный клапан для регулировки давления в системе измерения | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Верхняя граница диапазона настройки давления редукционного клапана | ≥ 0,5 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Нижняя граница диапазона настройки давления редукционного клапана | ≤ 0,05 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Манометр тип 1 | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное измерение давления манометром тип 1 | ≤ 0,01 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное измерение давления манометром тип 1 | ≥ 0,09 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная погрешность манометра тип 1 | ≥ 1 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Манометр тип 2 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное измерение давления манометром тип 2 | ≤ 0,02 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное измерение давления манометром тип 2 | ≥ 1 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная погрешность манометра тип 2 | ≤ 1 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр манометров обоих типов | ≤ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пьезорезистивный датчик давления с цифровым индикатором тип 1 | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное рабочее давления пьезорезистивный датчика давления с цифровым индикатором тип 1 | ≤ 0,5 | КилоПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее давления пьезорезистивный датчика давления с цифровым индикатором тип 1 | ≥ 90 | КилоПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пьезорезистивный датчик давления с цифровым индикатором тип 2 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное рабочее давления пьезорезистивный датчика давления с цифровым индикатором тип 2 | ≤ 0,02 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее давления пьезорезистивный датчика давления с цифровым индикатором тип 2 | ≥ 1 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дифференциальный датчик давления воздуха с аналоговым выходным сигналом | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное измеряемое давление дифференциальным датчиком давления воздуха с аналоговым выходным сигналом | ≤ 0,5 | КилоПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное измеряемое давление дифференциальным датчиком давления воздуха с аналоговым выходным сигналом | ≥ 90 | КилоПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Датчик давления мембранного типа с диапазоном измерения давления | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное измеряемое давление датчиком давления мембранного типа | ≤ 0,5 | КилоПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное измеряемое давление датчиком давления мембранного типа | ≥ 90 | КилоПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дифференциальный жидкостный пьезометрический манометр со шкалой измерения уровня жидкости | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина шкалы измерения уровня жидкости дифференциального жидкостного пьезометрического манометра | ≥ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная измеряемая температура датчиком температуры | ≤ 1 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная измеряемая температура датчиком температуры | ≥ 100 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Жидкостный термометр | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная измеряемая температура жидкостным термометром | ≤ 1 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная измеряемая температура жидкостным термометром | ≥ 100 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Терморезистивный преобразователь температуры полупроводникового типа | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная измеряемая температура терморезистивным преобразователем температуры полупроводникового типа | ≤ 1 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная измеряемая температура терморезистивным преобразователем температуры полупроводникового типа | ≥ 100 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вторичный преобразователь с цифровой индикацией для датчиков давления и температуры | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество отображаемых разрядов на дисплее вторичного преобразователя | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Электронный секундомер | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дискретность электронного секундомера | ≤ 0,1 | Секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ротаметр с местными показаниями | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный расход воздуха, измеряемый ротаметром | ≥ 2,2 | Кубический метр в час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расходомер воздуха с цифровой индикацией значения расхода на экране и аналоговым выходным сигналом | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальный измеряемый расход | ≤ 5 | Литр в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный измеряемый расход | ≥ 50 | Литр в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Счетчик газа | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Модель счетчика газа | СГБМ–1,6 или эквивалент | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мерные диафрагмы для работы на воздухе | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коэффициент сужения мерной диафрагмы | ≤ 0,2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Нагреватель для работы с воздухом, установленный в емкости | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная мощность нагревателя | ≥ 100 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Емкость из прозрачного материала со смонтированными датчиками и термометром | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура емкости | ≥ 100 | Градус ºС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Датчики давления, температуры и расходомеры с электронными выходами связаны через плату аналого-цифрового преобразования с персональная электронно-вычислительной машиной для обработки информации | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрядность платы аналогово-цифрового преобразования | ≥ 12 | бит | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота дискретизации платы аналогово-цифрового преобразования | ≥ 1 | КилоГерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное количество каналов с общей землей платы аналогово-цифрового преобразования | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Интерфейс связи платы аналогово-цифрового преобразования с персональной электронно-вычислительной машиной | Универсальная последовательная шина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диагональ экрана | ≥ 15,6 | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Оперативная память | ≥ 4 | ГигаБайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Энергонезависимая память | ≥ 100 | ГигаБайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная тактовая частота центрального процессора | ≥ 1,1 | ГигаГерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Номинальное давление компрессора | ≥ 0,6 | МегаПаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расход воздуха при отсутствии нагрузки | ≥ 100 | Литр в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания электросети | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота электросети | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность компрессора | ≥ 1 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем ресивера компрессора | ≥ 20 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Описание работы лабораторного стенда с соответствующим графическим материалом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Представление о последовательности выполнения лабораторных работ, содержащие четко сформулированные требования по порядку проведения измерений, варианты заполняемых таблиц для лабораторных работ, выполняемых вручную. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Приборная панель с датчиками | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изучение способов автоматизированного анализа данных экспериментов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес стенда | ≤ 500 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 20 | Стенд-тренажер «Модулируемая горелка газовая» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Изучения конструкции и принципа действия модулируемых газовых горелок | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Получение первоначальных навыков по монтажу и техническому обслуживанию горелок | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Полнокомплектная модулируемая газовая горелка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал основания | Металл | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Квадратное сечение основания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер квадратного сечения основания | ≥ 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор ключей в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество ключей в наборе | ≥ 9 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор отверток в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество отверток в наборе | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект шестигранников | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество шестигранников | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пассатижи | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина пассатижей | ≥ 200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ящик для инструмента | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал ящика для инструмента | Пластик или металл | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт в формате А4 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность горелки | ≥ 60 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ступени горелки | Моделируемая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Газовая рампа | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Теоретическая и практическая работа по теме устройство и технические характеристики модулируемой газовой горелки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Теоретическая и практическая работа по теме диагностика неисправностей, техническое обслуживание и ремонт газовой горелки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Теоретическая и практическая работа по теме регулировки газовой горелки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Теоретическая и практическая работа по теме работа газовой горелки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 30 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 21 | Стенд-планшет «Городская система газоснабжения» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Изучение принципа действия приборов и составных элементов городской системы газоснабжения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Изображение элементов системы газоснабжения на лицевой панели конструкции стенд-планшета | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электронно-логическое устройство управления логикой стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Светодиодные элементы и магниточувствительные элементы для реализации режимов обучение и контроль | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал каркасной конструкции | МДФ или фанера | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина каркасной конструкции | ≥ 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Окантовка конструкции профилем из поливинилхлорида | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цветографическая пленка из поливинилхлорида с полноцветным изображением на основании каркаса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрешение изображения на каркасе | ≥ 1400 | Точек на дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект подвесов | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал подвесов | Сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электронно-логическое устройство на базе контроллера, реализующего режимы работы стенда (ЭЛУ) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество каналов ЭЛУ | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрядность ЭЛУ | ≥ 8 | Бит | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тактовая частота ЭЛУ | ≤ 20 | Мегагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплекс светодиодной индикации, состоящий из электронных светодиодных элементов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество элементов в светодиодном комплексе | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Монтажный диаметр светодиодного комплекса | ≥ 5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность светодиодного комплекса | ≤ 240 | Милливатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения | Желтый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Магниточувствительные элементы | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина магниточувствительного элемента | ≥ 10 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коммутационная мощность магниточувствительного элемента | ≤ 90 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота коммутации магниточувствительного элемента | ≤ 1 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Магнитная указка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина магнитной указки в сложенном положении | ≤ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина магнитной указки в рабочем положении | ≥ 280 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Напряжение блока питания | ≥ 220 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 850 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 90 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина ПВХ профиля | ≤ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 610 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность стенда | ≤ 70 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 10 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 22 | Стенд-планшет «Газонаполнитель-ная станция» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Изучение принципа действия приборов и составных элементов газонаполнительной станции | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Изображение приборов и составных элементов газонаполнительной станции | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция стенда | Каркасная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электронно-логическое устройство управления логикой внутри конструкции стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Светодиодные элементы и магниточувствительные элементы для реализации режимов обучение и контроль | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал каркасной конструкции | МДФ или фанера | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина каркасной конструкции | ≥ 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Окантовка конструкции профилем из поливинилхлорида | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цветографическая пленка из поливинилхлорида с полноцветным изображением на основании каркаса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрешение изображения на каркасе | ≥ 1400 | Точек на дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект подвесов | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал подвесов | Сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Электронно-логическое устройство на базе контроллера, реализующего режимы работы стенда (ЭЛУ) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество каналов ЭЛУ | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрядность ЭЛУ | ≥ 8 | Бит | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тактовая частота ЭЛУ | ≤ 20 | Мегагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплекс светодиодной индикации, состоящий из электронных светодиодных элементов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество элементов в светодиодном комплексе | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Монтажный диаметр светодиодного комплекса | ≥ 5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность светодиодного комплекса | ≤ 240 | Милливатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения | Желтый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Магниточувствительные элементы | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина магниточувствительного элемента | ≥ 10 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Коммутационная мощность магниточувствительного элемента | ≤ 90 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота коммутации магниточувствительного элемента | ≤ 1 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Магнитная указка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина магнитной указки в сложенном положении | ≤ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина магнитной указки в рабочем положении | ≥ 280 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блок питания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Напряжение блока питания | ≥ 220 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Паспорт | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 850 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 90 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 610 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность стенда | ≤ 24 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 23 | Лабораторный стенд «Поиск утечек газов» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Проведение лабораторных работ по изучению способов контроля герметичности и отыскания утечек в газовых системах, работающих под избыточным давлением | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Рабочая среда в стенде | Воздух | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме определение величины расхода утечек по падению давления в ресивере | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме отыскание утечек ультразвуковым течеискателем | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа по теме отыскание утечек методом обмыливания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал конструкции стенда | Металл с полимерным покрытием | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция стенда | Рамная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Система трубопроводов с шаровыми кранами на вертикальной рамке стенда | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разъемные соединения с накидным гайками и эластичными уплотнителями исправными и с дефектами | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Резьбовые соединения с накидными гайками соединенные по наружному конусу с развальцовкой трубопровода с наличием дефектов на развальцованной поверхности | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Быстроразъемные соединения под пластиковые шланги | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Компрессор с ресивером | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление компрессора | ≥ 5 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем ресивера | ≥ 10 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Датчики давления и температуры воздуха в ресивере | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Давление в системе трубопроводов регулируется редукционным клапаном с давлением настройки в диапазоне | не уже от 0,5 до 5 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Блок индикации, отображающий показания датчиков давления и температуры на цифровых табло | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество разрядов в табло | ≥ 3 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Способы определения мест утечек | Акустический, обмыливание | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Использование компрессора для нагнетания воздуха | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Использование редукционного клапана для систем трубопровода | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Общий коллектор для систем трубопровода | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подключение участков исследуемых трубопроводов к коллектору через шаровые краны. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Определение мест протечек обучающимися | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса без компрессора | ≤ 800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса без компрессора | ≤ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса без компрессора | ≤ 800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность стенда | ≤ 2500 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 70 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 24 | Стенд-тренажер «Газорегуляторная установка с основной и резервной линиями редуцирования» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Проведение практических работ по изучению конструкции газорегуляторной установки с основной и резервной линиями редуцирования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Проведение практических работ по изучению технологии проведения ремонта, замены составных элементов и обслуживанию установки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал основания стенда | Металл | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Газорегуляторная установка ГРУ-04-2У1 с основной и резервной линиями редуцирования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сечение металлопроката квадратного сечения основания | ≥ 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 1400 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 1600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 100 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор инструмента для монтажа и обслуживания составных элементов газорегуляторной установки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Набор ключей в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество ключей в наборе | ≥ 12 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор отверток в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество отверток в наборе | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Молоток | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Масса молотка | ≥ 1 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Газовый ключ | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ящик для инструмента | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал ящика для инструментов | Пластик или металл | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Проведение практической работы по теме общее устройство и технические характеристики газорегуляторной установки с основной и резервной линиями редуцирования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проведение практической работы по теме ремонт и обслуживание составных элементов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проведение практической работы по теме монтаж элементов газорегуляторной установки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проведение практической работы по теме оценка работоспособности составных элементов газорегуляторной установки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Окрашивание основания полимерной износостойкой краской | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 25 | Виртуальный лабораторный стенд «Измерительные приборы давления, расхода и температуры» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Специализированный модульный программный комплекс для реализации процесса обучения и контроля знаний обучающихся | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Интерактивные трехмерные модели необходимого оборудования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Виртуальный стенд для проверки приборов давления, расхода и температуры | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проведение лабораторных работ неквалифицированных в программировании пользователей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сетевой USB-ключ защиты | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество одновременных запусков программы | ≥ 10 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Срок лицензии | Бессрочная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поддержка русского языка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Программный имитатор | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель турбинного водосчетчика | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель прибора регистрирующего | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель ЭКМ2005 | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель метрана | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель механического расходомера водоснабжения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель манометра МПТИ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель ротаметра | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель термоанемометра | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель измерителя-регулятора одноканального | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель термометра биметаллического | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель весов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трехмерная модель твердомера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Визуализация и исследование виртуальных принципиальных трехмерных элементов необходимого оборудования для изучения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Оптимизированная геометрическая детализация | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Физически корректные свойства материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управление и навигация в программе с помощью мыши и клавиатуры | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Справочная информация о назначении и принципе действия по основным элементам | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кроссплатформенность лаунчера ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность запуска ПО на операционных системах отечественного происхождения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вывод информации об активных ключах защиты и количестве доступных подключений | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вывод информации об установленных программных модулях и запускать их | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информация о версиях программы в личном кабинете | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Информация о состоянии лицензии в личном кабинете | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность возвращения к предыдущей версии программы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность удаленной загрузки, обновления по сети интернет | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Руководство пользователя | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Общее количество высокополигональных трехмерных моделей | ≥ 35 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество полигонов в одной трехмерной модели | ≥ 1000 и ≤ 100000 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество вершин в одной трехмерной модели | ≥ 1000 и ≤ 200000 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество вершин в проекте | ≤ 12000000 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Период обновления расчетов | ≤ 20 | Миллисекунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество вызовов загрузки текстуры в память видеокарты для рендеринга | ≤ 10000 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Базовая частота процессора для работы ПО | ≥ 1,0 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем оперативной памяти для работы ПО | ≥ 128 | Мегабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность изучения приборов и освоения навыков проведения измерений | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Иллюстрирование метрологических характеристик, принципов действия, методик и примеров проведения измерений | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 26 | Комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы с кондиционирова-нием» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Проведение лабораторных работ по изучению элементов систем вентиляции | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Проведение лабораторных работ по изучению способов регулирования и контроля параметров в вентиляционных системах | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проведение лабораторных работ по изучению способов охлаждения воздуха | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проведение лабораторных работ по изучению и определению гидравлического сопротивления элементов вентиляционных систем: труб различной формы, заслонок, тройников и т. д. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество обучаемых человек в рабочей группе | ≥ 3 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность определения температуры, давления и расхода воздуха, протекающего по трубопроводам, установленным на стенде | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Канальный электрический нагреватель воздуха | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Термоэлектрический преобразователь с вторичным прибором – индикатором | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Охлаждение воздуха в теплообменном аппарате жидкость-воздух с принудительным обдувом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Охлаждение жидкости в фреоновой холодильной установки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дифференциальные датчики давления с цифровой индикацией показаний | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность соединения трубопроводов по различным схемам с уменьшением и увеличением гидравлического сопротивления потоку, т.е. последовательно и параллельно | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 3200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 750 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 1950 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность стенда | ≤ 3000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 250 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Подача вентилятора (расход) при давлении на выходе 100 Па | ≥ 0,25 | Кубический метр в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция стенда | Металлическая рама с полимерным покрытием | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вентилятор с устройством регулирования оборотов вентилятора | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сечение трубопроводов для исследования | Круглое, прямоугольное, гофрированное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Заслонка на круглом трубопроводе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр круглого трубопровода | ≥ 90 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина прямоугольного трубопровода | ≥ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина прямоугольного трубопровода | ≥ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина мерных участков гофрированного трубопровода | ≥ 1 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Система измерения с измерительными приборами для визуальных наблюдений и измерений параметров потока и других величин | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Система нагрева воздуха | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Предельная температура нагрева воздуха | ≥ 55 | Градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дифференциальный датчик давления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Трубка Пито с возможностью регулировки их положения внутри исследуемого трубопровода | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ирисовая диафрагма | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Регулируемые задвижки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измеритель-регулятор для управления нагревом с дискретным выходом | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Измеритель-регулятор для управления нагревом с аналоговым выходом | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Фреоновая холодильная система (компрессор, конденсатор, пластинчатый теплообменный аппарат – испаритель, ресивер, терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Теплообменный аппарат жидкость-воздух с принудительным обдувом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Бак с теплоизоляцией для жидкости | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Циркуляционный насос | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Камера, имитирующая помещение | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Увлажнитель | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему изучение приборов и методов определения давления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование эпюр распределения скоростей (по величине динамического давления) при течении воздуха по трубопроводу круглого сечения с помощью трубки Пито. Определение расхода по эпюре скорости | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему изучение способа измерения расхода по ирисовой диафрагме | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему изучение характеристик вентилятора | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование характеристик круглого трубопровода: определение потерь напора по длине, коэффициентов сопротивления и трения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование характеристик прямоугольного трубопровода: определение потерь напора по длине, коэффициентов сопротивления и трения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование характеристик гофрированного трубопровода: определение потерь напора по длине, коэффициентов сопротивления и трения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование характеристик регулируемой заслонки: определение потерь давления и коэффициентов сопротивления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование характеристик тройника | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование характеристик диффузора | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование характеристик сети при последовательном соединении трубопроводов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему исследование предельной характеристики нагревателя | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему дискретное управление нагревом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему плавное управление нагревом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему изучение холодильной установки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему определение параметров цикла холодильной установки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему определение теплоотдачи теплообменном аппарате жидкость-воздух с принудительным обдувом | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему изучение структуры системы вентиляции с кондиционированием | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему изучение способа снижения влажности воздуха в камере при заданной температуре | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему изучение работы системы вентиляции в приточном режиме | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему изучение работы системы вентиляции в вытяжном режиме | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 27 | Комплект учебного оборудования «Кондиционер» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Изучение устройства и принципа действия бытового кондиционера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Рамная конструкция с регулирующими опорами | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный блок сплит-системы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний блок сплит-системы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Панель управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Емкость для слива конденсата из внутреннего блока | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Теплоизолирующая оболочка медных трубопроводов внутренних и внешних блоков | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры магистрали низкого давления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры магистрали высокого давления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры испарителя (радиатор внутреннего блока) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры конденсатора (радиатор наружного блока) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры воздуха, выходящего из наружного блока | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры окружающей среды | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отображение данных с датчиков на дисплее панели управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отображение потребляемой мощности на дисплее панели управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина комплекса | ≤ 1500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина комплекса | ≤ 800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота комплекса | ≤ 1800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания комплекса | ≤ 230 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания комплекса | ≤ 55 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность стендом | ≤ 2000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса стенда | ≤ 400 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Бытовой кондиционер (сплит система) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Модуль управления питанием и дистанционного контроля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество независимых блоков в панели управления питанием | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Использование сенсорной технологии для кнопок | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Коммутатор питания для управления нагрузкой | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Управление модулем | Ручное и дистанционное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Полноцветный сенсорный TFT дисплей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управляющий микроконтроллер | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Многофункциональный дисплей | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Измеритель потребляемого тока | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Емкостные (сенсорные) клавиши управления | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Светодиоды для индикации состояния модуля | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разъемы для подключения потребителей | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения к питающей сети | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сменный плавкий предохранитель | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мастер-ключ для предотвращения несанкционированного включения блока контроля | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество линий ввода и вывода управляющего микроконтроллера | ≥ 70 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество таймеров управляющего микроконтроллера | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Общий размер памяти управляющего микроконтроллера | ≥ 570 | Килобайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная тактовая частота микроконтроллера | > 60 | Мегагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип памяти программ микроконтроллера | Flash | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрядность шины данных микроконтроллера | ≥ 32 | Бит | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диагональ многофункционального сенсорного дисплея | ≥ 5,5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения потребляемой мощности | не уже чем от 100 до 1000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Формат разъема для подключения к компьютеру | USB | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Специализированный разъем для мастер-ключа для отключения парольной защиты | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Надежное шифрование данных между своими элементами криптостойким алгоритмом с поддержкой шифрования AES | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управление работой стенда при помощи особого ключа доступа | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измерение активной и реактивной мощности | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измерение разности фаз тока и напряжения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измерение коэффициента мощности | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Измерение действующих значений напряжения и тока | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность измерения данных по каждому каналу отдельно | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность вывода измеренных показаний на TFT-дисплей блока контроля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Защита от непреднамеренного включения модуля специальной емкостной клавишей с задержкой действия | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность задавать исходное состояние всех выходов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отображение результатов измерения на многофункциональном TFT-дисплее блока контроля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режим отображения численных измерений по всем каналам | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режим отображения графика измеряемых величин по времени | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графическое меню с управлением при помощи емкостных кнопок | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Меню настроек для выбора исходного состояния выходов модуля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управление выходами модуля, если это разрешено в его настройках | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая суммарная потребляемая мощность по всем каналам | ≥ 4000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная мощность приемопередатчика на устройстве дистанционного контроля | ≤ 80 | Милливатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Время автономной работы блока удалённого управления | ≥ 48 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Число отображаемых цветов на дисплее блока удаленного контроля | ≥ 65535 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диагональ дисплея блока удаленного контроля | ≥ 8 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 28 | Виртуальный лабораторный стенд «Прикладная геодезия» | ОКДП2: 32.99.53.130 | Проведение групповых практических, теоретических занятий и самостоятельной дистанционной виртуальной работы студентов при обучении по общетехническому курсу Прикладной геодезии | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Программное обеспечение на USB диске | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Поддержка русского языка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ использования ПО: воспроизведение, ограниченное инсталляцией, запуском и осуществлением любых действий, связанных с функционированием программы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Получение практических навыков и теоретических знаний в области проведения геодезических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации различных инженерных сооружений, при разведке и добыче природных ресурсов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Обучение фундаментальным понятиям при подготовке специалистов, задействованных в дальнейшем для создания и внедрения геоинформационных систем, создания государственных и локальных кадастров, топографо-геодезическое обеспечение делимитации и демаркации государственной границы России, разработки и внедрения стандартов в области цифрового картографирования, создания цифровых и электронных карт и их банков данных и других работ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Набор файлов, установленных на жестком диске в одной папке в разделе программных файлов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность переустановки и удаления ПО стандартными средствами ОС | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Использование языка программирования C# при разработке ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Графический интерфейс в ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высокополигональные 3D модели в ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Текстурирование моделей максимально реалистичное и соответствует физическим прототипам | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота камеры для просмотра 3Д моделей в ПО соответствует росту человека | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подключение к сети Интернет для работы ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность обновления ПО на новые версии | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность установки ПО на любое количество компьютеров | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество одновременных запусков ПО | ≥ 10 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Использование серийного кода для авторизации в ПО | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель дальномера | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель рулетки различных конструкций | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель нивелира | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель нивелирной рейки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель теодолита | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель тахеометра | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д GPS приемника и его оборудования | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель штатива | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель вешки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель ландшафтов различного профиля и сложности изучения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3Д модель деревьев, сооружений, подземных и наземных коммуникаций | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Общее количество 3Д моделей | ≥ 50 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Использование 32 битной цветовой модели | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Минимальное количество полигонов в 3Д модели | ≥ 1000 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Общее количество полигонов в проекте | ≤ 10000000 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное количество вершин в 3Д модели | ≥ 1000 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Общее количество вершин в проекте | ≤ 12000000 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное количество кадров в секунду на экране монитора | ≥ 30 | Кадров в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Период обновления расчетов | ≤ 20 | Миллисекунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное значение пиксельных источников света, используемых при упреждающем рендеринге | ≥ 2 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное расстояние от камеры на котором видны тени объектов | ≥ 40 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество излучаемых лучей, используемых для аппроксимации столкновений систем частиц | ≥ 256 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество вызовов загрузки текстуры в память видеокарты для рендеринга | ≤ 10000 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему проведение межевания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему вынесение границ участка в натуру | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему определение поворотных точек | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему корректировка данных реестра | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему разведка территории и составление карты профилей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему определение расстояния | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему определение координат | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему поиск и нанесение на карту коммуникация | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа на тему прочие инженерные изыскания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации, в электронном виде на USB диске с ПО | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная частота процессора для работы с ПО | ≥ 1 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальный объем оперативной памяти для работы с ПО | ≥ 128 | Мегабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Там, где даны указания на товарные знаки, применительно к ним следует читать «или эквивалент», за исключением несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.