МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП 04.01

(практике по профилю специальности)

для студентов 3,4 курсов очной формы обучения

профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка)

Ставрополь, 2023

Методические указания разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Организация - разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное	образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»)

Разработчик: Головинова Анастасия Юрьевна преподаватель профессионального цикла

Утверждено методическим советом

Протокол № 10 от «25» мая 2023

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  | 6 |
| 1 | Требования к результатам освоения производственной практики | 7 |
| 2 | Содержание программы производственной практики | 10 |
| 2.1 | Общая характеристика видов производственной практики по ВПД составление и использование бухгалтерской отчетности | 10 |
| 2.2 | Содержание производственной практики (практики по профилю специальности) | 10 |
| 3 | Организация и руководство производственной практикой | 11 |
| 4 | Критерии оценки производственной практики | 11 |
| 5 | Отчетность по производственной практике | 12 |
| 5.1 | Оформление отчета и план составления отчета по производственной практике | 12 |
| 5.2 | Критерии составления отчета по производственной практике | 13 |
| 6 | Задания по производственной практике | 13 |
| 7 | Информационное обеспечение организации и проведения производственной практики (по профилю специальности) | 13 |
| Список источников и литературы |  | 14 |
| Приложения |  | 15 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практика по профилю специальности (этапа производственной) ПП.04.01 по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида деятельности (ОВД) специальности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов проводится после освоения программы теоретического и практического обучения.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модуля ППССЗ по указанному ВПД, предусмотренному ФГОС СПО по специальности.

Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической адаптации на местах будущей работы.

Выполнение заданий практики поможет быстрее адаптироваться к условиям деятельности в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Прохождение производственной практики является обязательным условием обучения.

Студенты, не прошедшие практику, к экзамену по профессиональному модулю не допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, успешно прошедшие производственную практику, получают «зачет» и допускаются к экзамену по профессиональному модулю.

Настоящие методические указания определяют цель и задачи, а также конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок прохождения производственной практики, а также содержит требования к оформлению дневника и отчета по практике. Консультации по практике проводятся руководителем практики от техникума по графику.

Цели практики

1.	Приобретение практического опыта:

Задачи практики

- Ознакомление с организацией;

- Осуществление практико-ориентированного подхода;

- Осуществление общих и профессиональных компетенций.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В результате прохождения производственной практики по ВПД в рамках модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов студент:

| Формируемые профессиональные компетенции | Должен иметь первоначальный практический опыт |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. | проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту. |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. | проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. | проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации. |

Освоение программы практики направлено не только на формирование профессиональных умений, практического опыта и профессиональных компетенций, а также и развитие общих компетенций по избранной специальности:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

Реализация воспитательного потенциала содержания профессионального модуля (далее ПМ) достигается посредством решения воспитательных задач в ходе каждого занятия и практики в единстве с задачами обучения и развития личности студента; целенаправленного отбора содержания учебного материала, использования современных образовательных технологий.

Воспитательный потенциал ПМ направлен на достижение следующих личностных результатов, составляющих Портрет выпускника СПО, определенного рабочей Программой воспитания:

| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками |
| --- | --- |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 7 | Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей |
| ЛР 10 | Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике |
| ЛР 13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли личностного роста как профессионала |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 15 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска для решения тех или этих проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |

Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы производственной практики:

всего - 36 часов.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Общая характеристика видов производственной практики по ВПД Составление и использование отчетности по организации видов работ при эксплуатации строительных объектов.

| Вид практики | Форма аттестации по учебному плану | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика (практика по профилю специальности) | Зачет | Концентрированная |

2.2.	Содержание производственной практики (практики по профилю специальности)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций | Виды работ | Тематика заданий практики по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код и наименование профессионального модуля и наименования тем ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов Тема 1.1 Техническая эксплуатация зданий и сооружений Тема 1.2 Оценка технического состояния зданий и сооружений |  |  |  |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений ОК 01 - ОК 09 | 1. проведение работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; | - проведение работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории. - Контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории. - разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту. | 32 |
|  | 2. контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; |  |  |
|  | 3. разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту; |  |  |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий ОК 01 -ОК 09 | 1. проведение технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; | - проведение текущего ремонта. - участие в проведении капитального ремонта. - контроль качества ремонтных работ. |  |
|  | 2. проведение текущего ремонта; |  |  |
|  | 3. участие в проведении капитального ремонта; |  |  |
|  | 4. контроль качества ремонтных работ. |  |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий ОК 01 -ОК 09 | 1. оценка физического износа и контроль технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования. | 1.1. проведение технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации. |  |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |  |  |

- ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ

Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Ответственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики.

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется руководителем практики от техникума.

Перед началом практики проводится организационное собрание.

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в учреждении или организации.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка по производственной практике, проводится на основании:

- отчета по производственной практике;

- данных аттестационного листа по практике, составленного руководителем практики от техникума и завизированного заместителем директора по учебно - производственной работе и ответственным лицом организации (базы практики), в которой проходила практика.

В аттестационном листе отражается наименование и объем работ, выполненные обучающимся во время практики, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Практика завершается зачетом, при условии: положительного аттестационного листа по практике, заверенного руководителями практики от организации и техникума об уровне освоения умений и приобретенном практическом опыте и профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику, утвержденного работодателем.

«Зачтено» - оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, определенной программой практики, оформившего отчет по практике в соответствии с требованиями, предоставившего все необходимые документы.

«Не зачтено» - оценивается работа студента, не выполнившего программу практики, предоставившего отчет по практике, выполненный на низком уровне, не предъявившего все необходимые документы.

- ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

По окончании практики для получения первичных профессиональных умений и навыков студент должен представить:

- дневник по производственной практике;

- отчет по производственной практике;

- аттестационный лист по производственной практике с характеристикой от руководителя с места практики.

  - Оформление отчета и план составления отчета по производственной практике

Отчет по практике должен содержать:

    - титульный лист (приложение 4), который должен содержать наименование ПМ, МДК, место практики, период прохождения, ФИО студента, группу;

    - дневник по производственной практике (приложение 1);

    - отчет по выполненным заданиям с таблицей №1 (приложение 1);

    - аттестационный лист по производственной практике (приложение 2,3);

    - план отчета по производственной практике ПП 04.01 (приложение 5).

Отчет должен составляется в печатном виде на листах формата А4, шрифт - 14 кегль, межстрочный интервал -1,5.

  - Критерии составления отчета по производственной практике

Критерии оценки отчета производственной практики:

| Элементы оценивания | Не зачтено | Зачтено |
| --- | --- | --- |
| Содержание отчета | - содержание не является практико-ориентированным; - много орфографических, пунктуа-ционных, стилистических ошибок; - информация не соответствует плану отчета; - отсутствуют необходимые фото по плану отчета. | - содержание является практико-ориентированным; - орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют; - информация соответствует плану отчета; - предъявлены необходимые фото по плану отчета. |

- ЗАДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной практики должен выполнить 2 задания.

Задание 1. Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений.

Оформить:

- журналы по результатам осмотра;

- акты по результатам осмотра;

- график проведения ремонтных работ.

Задание 2. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

Оформить:

- паспорт готовности к эксплуатации в зимних условиях.

Примечание:

Отчетом по производственной практике являются копии журналов и актов по результатам осмотра, графиков проведения ремонтных работ и Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях. К отчету необходимо приложить фотоматериал о проведении осмотра (2-3 фотографии к каждому пункту разделов).

- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

- ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 11 января 2018 года №2.

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 года № 762 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 21 сентября 2022 года № 70167).

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390.

- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз «Об образовании».

- Положение о практической подготовке ГБПОУ ССТ.

Учебный план по специальности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-законодательные акты

- Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ТекстВСН 42-85(р)  https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854828.htm

- Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта Текст ВСН 48-86(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854826.htm

- Правила оценки физического износа жилых зданий Текст ВСН 53-86 (р) https://meganorm.ru/Data1/1/1874/index.htm

- Положение по техническому обследованию жилых зданий Текст ВСН 57-88(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854823.htm

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения Текст ВСН 58-88 (р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854822.htm

Основная литература:

1. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 338 с.

Дополнительная литература:

1. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений. (СПО): учебное пособие / С.И. Рощина. — Москва : КноРус, 2019. — 224 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/931949

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

ДНЕВНИК

производственной практики (практики по профилю специальности)

по основному виду деятельности

профессионального модуля

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Обучающегося(йся) _____________________________________________

Курса ___ учебной группы _________

Период практики с «___» ____________ 202_ г. по «___» ____________ 202_ г.

________________________________________________

Наименование организации, предприятия

| Руководитель практической подготовки от техникума _____________/________________/ Фамилия, инициалы | Руководитель практической подготовки от профильной организации _______________/ _________________/ Фамилия, инициалы |
| --- | --- |

Ставрополь, 202_

Общие вопросы организации практики

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля:

| Освоил профессиональные компетенции | Должен иметь практический опыт |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту. |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации. |

| Таблица №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Наименование объекта, рабочего места | Выполняемая практикантом обязанность |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ ПП 04.01

_____________________________________________________________________________

(ФИО обучающегося в именительном падеже)

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, прошел (ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

в организации  _________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

в объеме 36 час.  с «_____»___________20___г. по «_____»____________20___ г.

______________________________________________________________________________

Виды и качество выполненных работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимися на учебной и/ или производственной практике | Требования к практическому опыту (ПО) | Коды и наименование формируемых профессиональных и общих компетенций (ПК, ОК) | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Отметка об уровне освоения компетенций (освоены/ не освоены) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории. Контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории. Разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту. – 12 час. | Проведение работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории. Контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории. Разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту. | ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.". | Работы выполнены в полном объеме. | освоены |
| Проведение текущего ремонта. Участие в проведении капитального ремонта. Контроле качества ремонтных работ. — 12 час. | Проведение текущего ремонта. Участие в проведении капитального ремонта. Контроле качества ремонтных работ. | ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.". | Работы выполнены в соответствии с требуемой технологией в полном объеме. | освоены |
| Проведение технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации — 12 час. | Проведение технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации | ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.". | Работы выполнены в полном объеме. | освоены |
| Общий объем выполненных работ — 36 час. |  |  |  |  |

Оценка по практике (прописью): __________

«_____» _______________ 20____г.

датируется последним рабочим днем

Руководитель практической подготовки

от техникума					 ________________ /Фамилия, инициалы, должность/

подпись

Руководитель практической подготовки

от профильной организации			_______________ /Фамилия, инициалы, должность/

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Характеристика на студента (ки)

____ _______________________________ ____

ФИО обучающегося-практиканта

по освоению профессиональных и общих компетенций

в период прохождения производственной (преддипломной) практики

с «___» _____________ 202_ г. по «___» ______________ 202_ г.

Место прохождения практики ___________________________________

Характеристика деятельности обучающейся: обучающийся(аяся) понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес; владеет информационной культурой; показал(а) хорошую степень теоретической подготовленности; владеет практическими и профессиональными умениями; работы выполнял(а) в соответствии с технологией и требованиями работодателя в полном объеме; проявил(а) умение работать с нормативной,  проектной, рабочей исполнительной  документацией; выполнял(а) требования инструкций  по профилю выполняемых работ; организовывал(а) собственную деятельность, выбирал(а) типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивал(а) их эффективность и качество; проявлял(а) интерес к инновациям в области профессиональной деятельности; выполнял(а) все задания и указания руководителя  практики от организации (базы практики); соблюдал(а) правила внутреннего трудового распорядка организации (базы практики); принимал(а) решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нес(ла) ответственность за выполняемую работу и ее результаты; ежедневно вел(а) дневник, в который записывала выполнение всех разделов программы практики; составил(а) отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики.

Заключение по итогам практики все предусмотренные виды работ выполнены в достаточном объеме, решены поставленные задачи, изучены вопросы программы практики.

В период практики студентка освоила общие и профессиональные компетенции

| ## ОК 01. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ## ОК 02. | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 03. | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ## ОК 04. | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ## ОК 05. | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК 06. | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ## ОК 07. | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 08. | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК 09. | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 4.1 | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК 4.2 | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4.3 | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |

«___» __________ 202__ г.

Руководитель практической подготовки

от техникума                                                   ____________ / ___________________________ /

подпись

Руководитель практической подготовки

от профильной организации                        ____________ / ____________________________/

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной организации

___________________ /_____________________/

М.П.                                              Фамилия, инициалы

«___»  _____________  202_ г

ОТЧЕТ

производственной практики (практики по профилю специальности)

по основному виду деятельности

профессионального модуля

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Обучающегося (йся) __________________________________

Курса ___ учебной группы ___________

Период практики с «___» ___________202_ г. по «___» ___________202_ г.

_________________________________________________

Наименование организации, предприятия

| Руководитель практической подготовки от техникума _____________/_________________/ Фамилия, инициалы | Руководитель практической подготовки от профильной организации _______________/ _________________/ Фамилия, инициалы |
| --- | --- |

Ставрополь, 202_

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

План отчета по производственной практики (практики по профилю специальности)

по основному виду деятельности

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

- Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений.

Описание

- краткая характеристика объекта практики

- виды деятельности профильной организации.

Оформить:

- договор о возмездном оказании услуг санитарному содержанию жилых домов и прилегающих к ним территорий;

- перечень и периодичность работ по уборке мест общего пользования жилых домов и прилегающих территорий;

- акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

Оформить:

- журнал технической эксплуатации здания (сооружения).

- Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий

Оформить:

- дефектную ведомость по капитальному ремонту.

Примечание:

Отчетом по производственной практике являются копии:

- технического паспорта объекта практики;

- актов по результатам осмотра;

- графиков проведения ремонтных работ;

- Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях.

К отчету необходимо приложить фотоматериал о проведении осмотра (2-3 фотографии к каждому пункту разделов).