МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению самостоятельной работы по

МДК.04.01 Эксплуатация зданий

профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

студентов 3,4 курсов очной формы обучения

по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Ставрополь, 2023

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы по МДК.04.01 Эксплуатация зданий профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Рекомендации призваны помочь студентам овладеть навыками выполнения самостоятельной работы.

Ставрополь: ГБПОУ ССТ, 2023 –19 с.

Организация - разработчик:

Государственное	бюджетное	профессиональное	образовательное	учреждение

«Ставропольский строительный техникум» (ГБПОУ ССТ)

Разработчик: Головинова Анастасия Юрьевна преподаватель профессионального цикла

Утверждено методическим советом Протокол №10 от «25» мая 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 5 |
| --- | --- |
| Тематика и распределение часов на внеаудиторную самостоятельную работу студентов | 8 |
| Задания для самостоятельной работы | 9 |
| Рекомендации по работе с текстом | 11 |
| Рекомендации по составлению опорно-логического конспекта | 12 |
| Рекомендации по оформлению презентации | 14 |
| Критерий оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |
| Образец оформления опорно-логического конспекта | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Образец оформления презентации | 18 |
| Информационное обеспечение | 19 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК.04.01 Эксплуатация зданий профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Основная задача образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Предлагаемая система методических рекомендаций призвана помочь студентам сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной литературой, нормативно-правовыми актами, электронными ресурсами и т.д.

В методические указания включены цели, задачи, формы и методы, тематика, задания самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- развития познавательных способностей и активности студентов: самостоятельности, ответственности и организованности, творческой инициативы;

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Основная задача междисциплинарного курса – сформировать у студентов неюридических специальностей системные знания по основным правовым отраслям, а также вооружить их навыками и умениями по применению правовых норм по своей специальности.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:

уметь:

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования;

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;

- определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства;

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству;

- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания;

- составлять планы- графики проведения различных видов работ текущего ремонта;

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования;

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту;

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их	количественной оценки;

- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания;

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания;

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;

- определять необходимые виды и объем ремонтно- строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов.

знать:

- обязательные	для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;

- нормативы продолжительности текущего ремонта;

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту;

- периодичность работ текущего ремонта;

- методы и технологию проведения ремонтных работ;

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ;

- методы	визуального и инструментального обследования;

- положение по техническому обследованию жилых зданий;

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации;

- оценку качества ремонтно-строительных работ;

- пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий.

Самостоятельное выполнение заданий призвано научить студентов правильному применению нормативно-правовых источников, материалов судебной практики при решении практических ситуационных задач, а также при составлении юридических документов.

Показателем оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента	использовать теоретические знания при выполнении практических заданий;

- оформление рефератов, докладов и сообщений;

- качество, созданных презентаций и проектов.

Формы самостоятельной работы

      - Поиск информации в различных источниках и ее практическая обработка.

      - Написание опорно-логических конспектов.

      - Создание презентации в MS Power Point.

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента	использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- сформированность умений;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется индивидуально, на занятии при тестировании, а так же при контроле сообщений и опорно-логических конспектов.

ТЕМАТИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ВНЕАУДИТОРНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ

| № п/п | Тема работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение Жилищного кодекса Российской Федерации | 2 |
| 2 | Изучение Главы 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. | 2 |
| 3 | Изучить ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. | 2 |
| 4 | Изучить Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. | 2 |
| 5 | Изучите п. 5.2 ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния принципов и методов планирования работ на участке. | 2 |
|  | Итого | 10 |

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа № 1

Изучить Главу 2 Жилищного кодекса Российской Федерации

Задание1:

Изучите Главу 2 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Задание 2:

Заполните таблицу 1.

Таблица 1

| № статьи, название | Краткое содержание статьи |
| --- | --- |

Ответьте на вопросы:

- Дайте понятие: жилищной сферы и жилищного фонда.

- Как классифицируются здания в зависимости от форм собственности?

- В чем заключается управление МКД?

Форма контроля: устный опрос, проверка заполнения таблицы.

Самостоятельная работа № 2

Изучить Главу 15 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Задание 1:

Изучите Главы 15 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Задание 2:

Заполните таблицу 1.

Таблица 1

| № статьи, название | Краткое содержание статьи |
| --- | --- |

Ответьте на вопросы:

- Перечислите задачи в целях	модернизации и повышения энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства.

- Дайте определение комплексный капитальный ремонт?

- Перечислите техническую документацию, передаваемую Управляющей организацией (ТСЖ) заказчику по акту.

Форма контроля: устный опрос, проверка заполнения таблицы.

Самостоятельная работа № 3

Изучить ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

Задание 1:

Изучите ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

Задание 2:

Составьте опорно-логический конспект.

Ответить на вопросы:

- Дайте определение срока службы.

- Дайте определение ремонтопригодности.

- Дайте определение отказу.

- Какие требования необходимо обеспечить при проектировании зданий?

- Сколько классов зданий и сооружений существует?

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта.

Самостоятельная работа № 4

Изучить Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

Задание 1:

Изучите Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

Задание 2:

Составьте опорно-логический конспект.

Ответить на вопросы:

- Что включает	техническая эксплуатация согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда»?

- Когда проводят внеплановые осмотры?

- Когда проводят плановые осмотры?

Форма проверки: устный опрос, проверка конспекта.

Самостоятельная работа № 5

Изучить п. 5.2 ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния принципов и методов планирования работ на участке.

Задание 1:

Изучите п. 5.2 ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния принципов и методов планирования работ на участке.

Задание 2:

Составьте опорно-логический конспект.

Задание 3:

Создайте	презентацию	по	теме:	«Обследование	технического	состояния оснований и фундаментов»

Форма контроля: проверка конспекта, проверка презентации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

умения работать с заголовком учебного текста, информацией:

- формулировать вопросы к заголовку;

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете;

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок;

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться;

- осознать, что неизвестно по этой теме;

- переформулировать заголовок в форму вопроса.

умения, необходимые для структурирования информации:

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части;

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной задачи) и вспомогательное, новое и уже знакомое;

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем говорится;

- оценивать информативную значимость выделенных мыслей - соотносить их с теми или иными категориями содержательной структуры информации (фактами, явлениями, понятиями, законами, теориями);

- определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями информации;

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие основную смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки и др.)

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, объединяя их в более крупные части;

- формулировать главные мысли этих частей, всей информации;

- обобщать то, что в тексте дано конкретно;

- конкретизировать то, что дано обобщено;

- доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует доказательства;

- выделять трудное, непонятное;

- формулировать вопрос по учебной информации;

- выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом;

- соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами;

- синтезировать информацию, полученную из разных источников.

умения письменной фиксации результатов работы с учебной информацией:

- составлять план (простой или сложный), отражать информацию графически;

- отражать содержание информации тезисно;

- составлять конспект (следящий, структурный и др.).

коммуникативные умения:

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации;

- тезисно излагать содержание информации;

- развернуто излагать содержание.

умения контролировать свою работу с учебной информацией:

- воспроизводить изученное;

- составлять тезаурус понятий темы;

- подбирать, конструировать задания на применение изученного;

- приводить собственные примеры;

- устанавливать связи изученного с ранее известным.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОПОРНО-ЛОГИЧЕСКОГО КОНСПЕКТА

Под опорным конспектом понимается особый вид графической наглядности, представляющий собой конспективное схематическое изображение, которое отражает основные единицы содержания учебного материала.

Опорный конспект представляет собой схематично-развернутый, лаконично и четко изложенный базовый конспект темы. Он включает основные схемы, рисунки, определения, названия, фамилии, даты, причинно-следственные связи, заключения и выводы по изучаемой теме.

Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации абстрактного материала.

Рассмотрев определение опорного конспекта, выделим основные принципы составления конспекта:

- небольшое количество крупных	единиц информации, что соответствует психологическим законам кратковременной памяти;

- конспективное изображение изучаемого материала;

- выбор оптимального варианта изучения темы занятия;

- логическая взаимосвязь, последовательность событий;

- указывать главные понятия,	их признаки, причинно-следственны связи, наиболее значимые личности и факты.

В хорошей символической схеме учебный материал так подан, что повторение позволяет раскрыть учебный материал с разных сторон, держа в памяти всю его целостность и стройность.

Основные требования к отображению содержания в опорном конспекте: лаконичность, структурированность, динамичность, образность, многоуровневость, доходчивость, воспроизводимость.

Назначение опорного конспекта заключается в следующем:

- наглядное представление учебного материала в целом и по частям;

- понимание структуры изучаемого материала;

- выделение главного, основного в излагаемом материале;

- комплексное представление изучаемого материала при его повторении;

- развитие творческих способностей.

Основные методические требования к составлению и использованию опорных конспектов

В соответствии с принципом системности обучения работу преподавателя над созданием опорного конспекта можно разделить на три этапа:

- этап обобщения;

- этап укрупнения;

- этап фиксирования созданной структуры содержания.

На первом этапе происходит осмысление содержания преподаваемого материала: выявляются основные дидактические единицы знаний (понятия, факты, явления и т.п.) и устанавливаются связи (логические, ассоциативные, эмоциональные, формальные) между ними, которые, в свою очередь, являются такими же значимыми дидактическими единицами.

Второй этап предполагает укрупнение дидактических единиц, а третий- фиксирование укрупненных дидактических единиц в виде знаково-символьных структур (концептов, фреймов, блок-схем и т.п.).

Что касается этапа фиксирования, то ряд авторов считает, что фиксирование укрупненной информации должно осуществляться «одновременно в четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом и словесном» или при помощи всего «доступного арсенала математической символики (числа, буквы, формулы, стрелки, геометрические фигуры и т.д.)».

Технология опорных конспектов включает не только опорные схемы, а также:

- лекционное объяснение по опорному конспекту;

- перерисовывание (заполнение, раскрашивание) конспекта;

- ответ по опорному конспекту у доски;

- работа (комментирование учебного материала) в парах по опорному конспекту;

- зачет по опорному конспекту;

- выполнение упражнений по образцу с использованием опорного конспекта;

- нахождение ошибок в «деформированных» опорных конспектах;

- самостоятельное составление	и защита опорных конспектов (как с применением методов проектов, так и без).

Опорные схемы могут предлагаться студентам в готовом виде, а могут по заданию преподавателя и при наличии примерных ориентиров составляться студентами. Обучающиеся могут пользоваться схемами во время ответа у доски, а могут и сам ответ строить в форме схемы. Вероятно, опорные схемы могут строиться с помощью компьютера. Все это развивает воображение студентов, способствует развитию их творчества.

Для правильного использования в работе крупноблочных опор студентов нужно обучить хотя бы элементарным навыкам анализа, синтеза, сравнения. Опыт работы с опорными конспектами показывает, что опорные сигналы (условные обозначения) запоминаются легко, если они придуманы обучающимися. Постепенное составление опор (графическое конспектирование) способствует формированию умения самостоятельно работать с источниками знаний, развитию памяти, логического мышления, учёту индивидуальных особенностей студентов.

Особое место в технологии концентрированного обучения занимает лекционная подача укрупненного материала при помощи опорного конспекта. Она имеет разные формы, но мы выделим две из них:

- объяснение по готовому конспекту с применением лекционного «изложения по спирали»;

- эвристическое постижение нового материала с появляющимся (или заполняющимся) опорным конспектом.

Опорные конспекты могут быть использоваться в работе на семинарских и практических занятиях, а также для сдачи зачета или экзамена. Причем функция опорного конспекта может быть, как вспомогательная, так и как творческая работа по разработке собственных конспектов. При этом опорный конспект может быть, как стандартный, так и электронный, что развивает способности в обобщении, анализе и синтезе материала, а также улучшении его запоминания (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Дизайн. Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, не отвлекал слушателей.

Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 2):

- Название презентации.

- Автор: ФИО, курс, группа

Второй слайд (ПРИЛОЖЕНИЕ 2):

«Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок для интерактивности презентации, (не обязательно делать такой слайд)

Заголовки:

- Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).

- В конце точка НИКОГДА не ставится.

- Анимация, как правило, не применяется.

Текст:

- Форматируется по ширине.

- Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. Для экрана

– не менее 24пт.

- Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку.

- Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка. Обратите внимание, что после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы! Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее – маленькими.

- На схемах текст лучше форматировать по центру.

- В таблицах – по усмотрению автора.

- Обычный текст пишется без использования маркеров списка.

Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).

Графика:

- Используйте четкие изображения с хорошим качеством.

- Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте панель «Настройка изображения».

Анимация:

Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо.

Лишняя анимация только отвлекает.

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию.

Список литературы:

- Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке), ставится запятая и инициалы.

- Пишется название источника (без кавычек).

- Ставится знак «/» и инициалы, фамилия автора.

- Ставится тире и указывается место издания.

- Через двоеточие указывается издательство (без кавычек).

- После запятой пишется год издания.

- Ставится тире и указывается количество страниц.

В обязательном порядке делаются ссылки на все заимствованные источники (рисунки, фото, текст, кроссворд, тест, фон презентации и т.д.)

Если Вы взяли готовую презентацию по нужной теме без изменений, то сохраняйте все авторские данные, а на первом слайде добавляет фразу c указанием адреса в Интернете, где был взят материал.

Критерии оценки по видам работ

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов:

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| 5 | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. |
| 4 | Демонстрирует значительное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены. |
| 3 | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. |
| 2 | Демонстрирует непонимание проблемы. Нет ответа. Не было попытки решить задачу |

- Критерии оценки подготовки информационного сообщения

  - актуальность темы;

  - соответствие содержания теме;

  - глубина проработки материала;

  - грамотность и полнота использования источников;

  - наличие элементов наглядности.

- Критерии оценки подготовки реферата

  - актуальность темы;

  - соответствие содержания теме;

  - глубина проработки материала;

  - грамотность и полнота использования источников;

  - соответствие оформления реферата требованиям.

- Критерии оценки составления опорно-логического конспекта

  - соответствие содержания теме;

  - правильная структурированность информации;

  - наличие логической связи изложенной информации;

  - соответствие оформления требованиям;

  - аккуратность и грамотность изложения;

  - работа сдана в срок.

- Критерии оценки создания материалов-презентаций

  - соответствие содержания теме;

  - правильная структурированность информации;

  - наличие логической связи изложенной информации;

  - эстетичность оформления, его соответствие требованиям;

  - работа представлена в срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец оформления опорно-логического конспекта

ОПОРНО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНСПЕКТ

Профессиональный модуль …………………………….

Специальность…………………………………………...

Курс ………………….

Тема:

План

1.

2.

3.

4.

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Образец оформления презентации

- Первый слайд:

Тема информационного сообщения (или иного вида задания):

Подготовил: Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность Руководитель: Ф.И.О. преподавателя

Тема информационного сообщения (или иного вида задания):

Подготовил: Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность Руководитель: Ф.И.О. преподавателя

- Второй слайд

План:

1.	.

2.	.

3.	.

План:

1.	.

2.	.

3.	.

- Третий слайд

Литература:

Литература:

- Четвертый слайд

Лаконично раскрывает содержание информации, можно включать рисунки, автофигуры, графики, диаграммы

и другие способы наглядного отображения информации

Лаконично раскрывает содержание информации, можно включать рисунки, автофигуры, графики, диаграммы

и другие способы наглядного отображения информации

Информационное обеспечение:

Нормативно-технические документы

- Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ТекстВСН 42-85(р)  https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854828.htm

- Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта Текст ВСН 48-86(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854826.htm

- Правила оценки физического износа жилых зданий Текст ВСН 53-86 (р) https://meganorm.ru/Data1/1/1874/index.htm

- Положение по техническому обследованию жилых зданий Текст ВСН 57-88(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854823.htm

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения Текст ВСН 58-88 (р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854822.htm

Печатные издания и электронные издания

Основная литература:

1. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 338 с.

Дополнительная литература:

- Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений. (СПО): учебное пособие / С.И. Рощина. — Москва : КноРус, 2019. — 224 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/931949