МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01

для студентов 3,4 курсов очной формы обучения

профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка)

Ставрополь 2023

Методические указания разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Организация - разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное	образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»)

Разработчик: Головинова Анастасия Юрьевна преподаватель профессионального цикла

Утверждено методическим советом

Протокол № 10 от «25» мая 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 5 |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 6 |
| 2. Содержание программы практики | 8 |
| 3. Организация работ по учебной практике | 9 |
| 4. Формулировка заданий практики и исходные данные по виду работ в соответствии с утвержденной тематикой учебной практики (сквозная задача) | 10 |
| 4.1. Задания практики | 10 |
| 4.2. Исходные данные и практические рекомендации по выполнению заданий | 10 |
| 5. Информационное обеспечение учебной практики. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы | 11 |
| Приложение | 13 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по организации и проведению учебной практики УП.04.01 профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Методические указания предназначены для студентов очной формы обучения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

В ходе прохождения учебной практики УП.04.01 обучающийся должен получить следующий опыт:

| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |
| --- | --- |

Методические указания содержат общие положения, позволяющие понять, какие компетенции формируются у студента в ходе учебной практики. Так в них указано содержание программы, описана процедура организации практики, задания и исходные данные для выполнения. В методичке содержатся рекомендации по выполнению зданий и информационные источники, необходимые для их выполнения.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная практика УП.04.01 реализуется концентрировано в течение одного семестра выпускного курса обучения по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в объеме 72 часов.

Проведению практики предшествует изучение междисциплинарных курсов МДК.04.01 Эксплуатация зданий МДК.04.02 Реконструкция зданий профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности работы по диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений студент формирует профессиональные компетенции через профессиональное овладение конкретными умениями, накапливая первоначальный практический опыт (таблица).

В результате прохождения учебной практики по ОВД Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов студент:

| Формируемые профессиональные компетенции (код наименование) | Должен уметь | Должен иметь первоначальный практический опыт |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | - пользоваться современным диаг-ностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; - владеть методами инструмен-тального обследования техни-ческого состояния жилых зданий; - планировать все виды капиталь-ного ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; - осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах. | в оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; |

Освоение программы практики направлено не только на получение профессиональных умений, практического опыта и освоение профессиональных компетенций, а также и развитие общих компетенций по избранной специальности:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

Реализация воспитательного потенциала содержания профессионального модуля (далее ПМ) достигается посредством решения воспитательных задач в ходе каждого занятия и практики в единстве с задачами обучения и развития личности студента; целенаправленного отбора содержания учебного материала, использования современных образовательных технологий.

Воспитательный потенциал ПМ направлен на достижение следующих личностных результатов, составляющих Портрет выпускника СПО, определенного рабочей Программой воспитания:

| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками |
| --- | --- |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 7 | Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей |
| ЛР 10 | Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике |
| ЛР 13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли личностного роста как профессионала |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 15 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска для решения тех или этих проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Общая характеристика вида практики по виду профессиональной деятельности - Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов представлена в следующей таблице:

| Вид практики | Форма аттестации по учебному плану | Порядок проведения |
| --- | --- | --- |
| Учебная | Дифференцированный зачет | Концентрированная |

Содержание учебной практики в соответствии с утвержденной рабочей программой представим в виде следующие таблицы:

| Практический опыт (код, наименование) Осваиваемые умения (код, наименование) | Виды работ | Тематика заданий практики по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код и наименование профессионального модуля и наименования тем ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов Тема 2.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений Тема 2.2. Охрана труда |  |  |  |
| ПО1. оценке физического износа и контроле технического состояния - конструктивных элементов и систем инженерного оборудования. - пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; - владеть методами инструментального обследования - технического состояния жилых зданий; - планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; - осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах. | 1. оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; 2. оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 3. ведение журнала наблюдений; 4. заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам | Сбор информации по объекту. Изучение документации по объекту. Выполнение обмерных работ. Выполнение абриса, схем планов. Определение категории технического состояния объекта. Составление дефектной ведомости. Составление ведомости объемов работ по устранению дефектов. Оценка технического состояния фасадов здания. Определение прогиба в | 70 |
|  | осмотра; 5. выполнение чертежей усиления различных элементов здания. | плите перекрытия. Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений. Оценка технического состояния инженерных систем. Оценка технического состояния здания в целом. Определение способа усиления несущей конструкции. Определение последовательности выполнения работ по усилению конструкций. Выполнение чертежа усиления несущей конструкции. Определение мероприятий, необходимых для выполнения до начала работ по усилению заданных конструкций. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений. |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  | 2 |

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Все виды работ по учебной практики выполняются в ГБПОУ ССТ в учебном корпусе и аудитории.

Оснащение рабочих мест проведения практики:

- количество посадочных мест по числу студентов;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- соответствующее программное обеспечение;

- задания по учебной практике с также необходимыми бланками и документами.

На первом занятии учебной практики студенту выдаются задания по практике.

Итогом прохождения практики является составление отчета по форме.

Студент сам выбирает форму отчета по практике, предполагающего либо выполнение расчетов и заполнения всех форм документов «вручную», либо заполнение всех форм документов и расчетов в электронном виде и формирование окончательного варианта отчета по окончании практики путем распечатывания всех выполненных заданий по видам работ учебной практики.

В отчете все записи, расчеты необходимо осуществлять аккуратно, в соответствии с требованиями ЕСКД. Документы, ведомости, чертежи и фото или видео материал выполняемых работ подшиваются в отдельную папку.

- ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВИДУ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕМАТИКОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Задания практики

| 1 | Характеристика объекта практики |
| --- | --- |
| 2 | Исследование параметров микроклимата объекта практики |
| 3 | Расчет зоны промерзания |
| 4 | План объекта практики |
| 4.1 | План коммуникаций объекта практики |
| 5 | Акты осмотра помещений |
| 6 | Экспликация помещений |
| 7 | Дефектная ведомость |
| 8 | Ведомость объемов работ по устранению дефектов |
| 9 | Чертеж фасада объекта практики |
| 10 | Акт осмотра фасада объекта практики |
| 11 | Определение прогиба в плите перекрытия |
| 12 | Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений |
| 12.1 | Определения прочности бетона |
| 12.2 | Определение физического износа конструкций объекта практики |
| 13 | Оценка технического состояния инженерных систем |
| 14 | Определение способа усиления несущей конструкции |
| 15 | Определение последовательности выполнения работ по усилению конструкций. Выполнение чертежа усиления несущей конструкции |
| 16 | Мероприятий, необходимых для выполнения до начала работ по усилению заданных конструкций |
| 17 | Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений |

  - Исходные данные и практические рекомендации по выполнению заданий

В процессе решения задания по учебной практике необходимо исходить из теоретических знаний и умений.

Для заполнения форм отчетности необходимо использовать образцы типовых форм.

Задания:

Часть 1: Провести обследование объекта. Составить программу обследования. Составить заключение о техническом состоянии объекта.

Часть 2: Выполнить чертеж усиления несущей конструкции объекта с описанием технологической последовательности выполнения работ.

- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

- ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 11 января 2018 года №2.

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 года № 762 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 21 сентября 2022 года № 70167).

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390.

- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз «Об образовании».

- Положение о практической подготовке ГБПОУ ССТ.

- Учебный план по специальности.

# Перечень рекомендуемых информационных источников для студентов

Нормативно-технические документы

- Положение по техническому обследованию жилых зданий [Текст]: ВСН 57-88(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854823.htm

- Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта [Текст]: ВСН 48- 86(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854826 .;

- Правила оценки физического износа жилых зданий [Текст]:ВСН 53-86 (р) https://meganorm.ru/Data1/1/1874/index.htm ;

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения [Текст]: ВСН 58-88 (р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854822.htm

# Печатные издания и электронные издания

Основная литература:

1. Калинин В.М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: учебник. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 336 с.

Дополнительная литература:

- Федоров, В. В. Реконструкция и реставрация зданий: учебник / В.В. Федоров. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100429-6. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/980131

- Девятаева, Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103907-6. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988143

- Калинин, В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101033-4. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1063706

Интернет – ресурсы:

1. Обследование и испытание сооружений [Электронный документ] http://www.instrumentalist.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

ОТЧЕТ

по учебной практике УП 04.01

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Обучающегося (йся) ____________________________

Курса __ учебной группы __________

Период практики с «___» __________ 202__ г. по «___» ______________ 202__ г.

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»

Руководитель практики от техникума _____________/___________________/ Фамилия, инициалы

Ставрополь, 202_

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ УП. 04.01

(ФИО обучающегося в именительном падеже)

Обучающийся (йся) на _ курсе по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов,

в организации      ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»                                       .

с «___» __________ 202__ г. по «___» ______________ 202__ г.

В объеме 72 часов.

Виды и качество выполненных работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимися на учебной и/ или производственной практике | Требования к практическому опыту (умениям) (ПО,У) | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Отметка об уровне освоения ПО, У (освоены/ не освоены) |
| --- | --- | --- | --- |
| Техника безопасности при проведении обследования и реконструкции (2 часа) | ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. Оценивать физический износ и контролировать техническое состояние конструктивных элементов и систем инженерного оборудования. Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов. Владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий. Планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия. Осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах. | Работы выполнены в полном объеме. | Освоены |
| Сбор информации и изучение документации по объекту (4 часа) |  |  |  |
| Выполнение обмерных работ, составление абриса, схем и планов (12 часа) |  |  |  |
| Определение категории технического состояния объекта (2 часа) |  |  |  |
| Составление дефектной ведомости (2 часа) |  |  |  |
| Составление ведомости объемов работ по устранению дефектов (2 часа) |  |  |  |
| Оценка технического состояния фасадов здания (6 часов) |  |  |  |
| Определение прогиба в плите перекрытия (4 часа) |  |  |  |
| Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений (8 часа) |  |  |  |
| Оценка технического состояния инженерных систем (6 часа) |  |  |  |
| Оценка технического состояния здания в целом (6 часов) |  |  |  |
| Определение способа усиления несущей конструкции (6 часов) |  |  |  |
| Определение последовательности выполнения работ по усилению конструкций (2 часа) |  |  |  |
| Выполнение чертежа усиления несущей конструкции (2 часа) |  |  |  |
| Определение мероприятий, необходимых для выполнения до начала работ по усилению заданных конструкций (4 часа) |  |  |  |
| Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений (2 часа) |  |  |  |
| Зачетное занятие (2 часа) |  |  |  |
| Общий объем выполненных работ – 72 час. |  |  |  |

Оценка по практике (прописью)______________________________

Подпись руководителя практики от техникума

___________________________________________ /________________/

Характеристика на студента (ку)

________________________________________

по освоению профессиональных и общих компетенций

в период прохождения учебной практики

с «___» __________ 202__ г. по «___» ______________ 202__ г.

Место прохождения практики ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»

Характеристика деятельности обучающегося: обучающийся(аяся) понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес; организовывал (а) собственную деятельность, выбирал (а) типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивал (а) их эффективность и качество; выполнял (а) все задания и указания руководителя  практики; соблюдал (а) правила внутреннего трудового распорядка; принимал (а) решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нес ответственность за выполняемую работу и ее результаты; ежедневно вёл (а) дневник, в который записывал (а) выполнение всех разделов программы практики; составил (а) отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики.

Заключение по итогам практики все предусмотренные виды работ выполнены в достаточном объеме, решены поставленные задачи, изучены вопросы программы практики.

В период практики студент (ка) приобрёл (а) умения и первоначальный практический опыт для последующего освоения следующих общих  и профессиональных компетенций

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 4.4 | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. |

«___» _______________ 202_г.

Руководитель практики от техникума _________________ /______________/

подпись

ЗАДАНИЕ

по учебной практике УП 04.01

профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

студента очной формы обучения группы ДС-196

___________________________________________________________

ФИО обучающегося-практиканта

Период прохождения практики с «___» _____________ 202_г. по «___» ____________ 202_г

Дата выдачи задания                    «___» _______________ 202_г.

| № п.п | Наименование разделов, тем практического задания | Перечень рекомендуемых приложений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности при проведении обследования и реконструкции | - абрис и схемы планов обследуемого объекта; - заключение о техническом состоянии объекта; - ведомости рекомендаций по устранению дефектов; - фото и видео материалы выполняемых работ; - чертежи усиления несущих конструкций с описанием последовательности; - выполнения работ по реконструкции, выполненные на основе программы AutoCAD или вручную. |
|  | Сбор информации и изучение документации по объекту |  |
|  | Выполнение обмерных работ, составление абриса, схем и планов |  |
|  | Определение категории технического состояния объекта |  |
|  | Составление дефектной ведомости. |  |
|  | Составление ведомости объемов работ по устранению дефектов |  |
|  | Оценка технического состояния фасадов здания |  |
|  | Определение прогиба в плите перекрытия |  |
|  | Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений |  |
|  | Оценка технического состояния инженерных систем |  |
|  | Оценка технического состояния здания в целом |  |
|  | Определение способа усиления несущей конструкции |  |
|  | Определение последовательности выполнения работ по усилению конструкций |  |
|  | Выполнение чертежа усиления несущей конструкции |  |
|  | Определение мероприятий, необходимых для выполнения до начала работ по усилению заданных конструкций |  |
|  | Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений |  |
|  | Зачетное занятие |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отчет по практике оформляется: Документы, ведомости, чертежи выполняемых работ подшиваются в отдельную папку с титульным листом.

Срок сдачи отчета «___» _______________ 202_г.

Руководитель практики _______________________/ ____________________/

Подпись

План отчёта

| 1 | Характеристика объекта практики |
| --- | --- |
| 2 | Исследование параметров микроклимата объекта практики |
| 3 | Расчет зоны промерзания |
| 4 | План объекта практики |
| 4.1 | План коммуникаций объекта практики |
| 5 | Акты осмотра помещений |
| 6 | Экспликация помещений |
| 7 | Дефектная ведомость |
| 8 | Ведомость объемов работ по устранению дефектов |
| 9 | Чертеж фасада объекта практики |
| 10 | Акт осмотра фасада объекта практики |
| 11 | Определение прогиба в плите перекрытия |
| 12 | Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений |
| 12.1 | Определения прочности бетона |
| 12.2 | Определение физического износа конструкций объекта практики |
| 13 | Оценка технического состояния инженерных систем |
| 14 | Определение способа усиления несущей конструкции |
| 15 | Определение последовательности выполнения работ по усилению конструкций. Выполнение чертежа усиления несущей конструкции |
| 16 | Мероприятий, необходимых для выполнения до начала работ по усилению заданных конструкций |
| 17 | Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений |

| Дата | Наименование объекта, рабочего места | Выполняемая практикантом обязанность |
| --- | --- | --- |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Вводное занятие. Техника безопасности при проведении обследования и реконструкции |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Сбор информации по объекту. Изучение документации по объекту |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Сбор информации по объекту. Изучение документации по объекту |
|  | ГБПОУ ССТ, подвал главного корпуса | Выполнение обмерных работ |
|  | ГБПОУ ССТ, подвал главного корпуса | Выполнение обмерных работ |
|  | ГБПОУ ССТ, подвал главного корпуса | Выполнение обмерных работ |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Выполнение абриса, схем планов |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Выполнение абриса, схем планов |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Выполнение абриса, схем планов |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение категории технического состояния объекта |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Составление дефектной ведомости |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Составление ведомости объемов работ по устранению дефектов |
|  | ГБПОУ ССТ, территория учебного заведения | Оценка технического состояния фасадов здания |
|  | ГБПОУ ССТ, территория учебного заведения | Оценка технического состояния фасадов здания |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния фасадов здания |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение прогиба в плите перекрытия |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение прогиба в плите перекрытия |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния инженерных систем |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния инженерных систем |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния инженерных систем |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния здания в целом |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния здания в целом |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Оценка технического состояния здания в целом |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение способа усиления несущей конструкции |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение способа усиления несущей конструкции |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение способа усиления несущей конструкции |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение последовательности выполнения работ по усилению конструкций |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Выполнение чертежа усиления несущей конструкции |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение мероприятий, необходимых для выполнения до начала работ по усилению заданных конструкций |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Определение мероприятий, необходимых для выполнения до начала работ по усилению заданных конструкций |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений |
|  | ГБПОУ ССТ, учебная аудитория | Зачетное занятие по учебной практике |