МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

лабораторных  работ

по дисциплине

Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

для студентов 2 курса очной формы обучения специальности:

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних  сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и  вентиляции

Составитель:

Герасимова Л.М.

Ставрополь, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка ……………………………………………………............4

Тематика  и  распределение часов ………………………………………………. .5

Лабораторная работа № 1

Измерение давления приборами ………………………………………………….6

Лабораторная работа № 2

Наблюдение потоков жидкости с различной структурой ………………………10

Лабораторная работа № 3

Исследование уравнения Бернулли …………………………………………… . .14

Лабораторная работа  № 4

Определение  коэффициентов местных  сопротивлений………………………..17

Информационное обеспечение обучения…………………………………………21

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению лабораторных заданий по дисциплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» предназначены для студентов 2  курса специальности  08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних  сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и  вентиляции.

Настоящие указания составлены в соответствии  с ФГОС  СПО  и учебным планом и рабочей программой  специальности 08.02.07.

Дисциплина «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»  является комплексной общепрофессиональной дисциплиной, включающей в себя разделы «Физические свойства жидкостей и газов» «Основы гидростатики», «Гидродинамика»,  «Основы теплотехники», «Основы  аэродинамики».

Основная цель и задача  дисциплины – формирование у студентов комплекса теоретических знаний, позволяющих выполнять расчеты трубопроводов, воздуховодов, анализировать основные законы движения жидкостей и  газов и применять их в условиях производства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов;

-определять характеристики вентиляторов;

-производить аэродинамический расчет воздуховодов;

знать:

-режимы движения жидкости;

-гидравлический и аэродинамический расчет трубопроводов и  воздуховодов;

-виды и характеристики насосов и вентиляторов;

способы теплопередачи и теплообмена.

Рабочая программа дисциплины предусматривает лабораторные и практические занятия, в ходе которых студенты закрепляют полученные теоретические знания.    В методических указаниях описаны рекомендации по выполнению лабораторных работ, выполняемых с помощью портативной  лаборатории «Капелька», которые призваны помочь студентам при выполнении заданий

Тематика  и распределение часов

| Практическое занятие |  | Тема | Содержание работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторная работа № 1 |  | Измерение давления приборами | Выполнение измерений давления жидкостными приборами | 2 |
| Лабораторная работа № 2 |  | Наблюдение потоков жидкости с различной структурой | Создание потоков жидкости с различной структурой Выявление факторов, влияющих на структуру | 2 |
| Лабораторная работа № 3 |  | Исследование уравнения Бернулли | Опытное подтверждение уравнения Бернулли Наблюдение перехода потенциальной энергии в кинетическую | 2 |
| Лабораторная работа № 4 | Определение коэффициентов местных сопротивлений |  | Выполнение опытов по определению потерь напора Сравнение полученных данных с расчетами | 2 |
|  |  |  | ИТОГО: | 8 |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: «Измерение давления  приборами»

Формируемые компетенции:

- профессиональные:

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.

- общие:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

Цель работы:  Научиться применять  жидкостные приборы для измерения давления.

Оснащение:  портативная лаборатория «Капелька»

- Общие сведения

Гидростатическим давлением называют нормальное сжимающее напряжение в неподвижной жидкости, т.е. силу, действующую на единицу площади поверхности. За единицу измерения давления в международной системе принят паскаль Па.

Различают абсолютное, атмосферное, манометрическое и вакуумное давление.

Абсолютное (полное) давление р отсчитывается от абсолютного вакуума. Атмосферное давление ра создается силой тяжести воздуха атмосферы и принимается в обычных условиях равным 101325 Па или 760 мм рт. ст. Избыток давления над атмосферным называют манометрическим (избыточным) давлением (рм=р–ра), а недостаток до атмосферного давления – вакуумметрическим давлением (рв=ра–р). Приборы для измерения атмосферного давления назвали барометрами, манометрического – манометрами, вакуума – вакуумметрами. По принципу действия и типу рабочего элемента приборы подразделяются на жидкостные, механические и электрические. Жидкостные приборы исторически стали применяться первыми. Их действие основано на принципе уравновешивания измеряемого давления р силой тяжести столба жидкости высотой h в приборе: p=gh, где  – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения. Поэтому величина давления может быть выражена высотой столба жидкости h (мм рт. ст., м вод. ст.). Преимуществами жидкостных приборов являются простота конструкции и высокая точность, однако они удобны только при измерении небольших давлений. В механических приборах измеряемое давление вызывает деформацию чувствительного элемента (трубка, мембрана, сильфон), которая с помощью специальных механизмов передается на указатель. Такие приборы компактны и имеют большой диапазон измеряемых давлений. В электрических приборах воспринимаемое чувствительным элементом давление преобразуется в электрический сигнал. Сигнал регистрируется показывающим (вольтметр, амперметр) или пишущим (самописец, осциллограф) приборами. В последнем случае можно фиксировать давление при быстропротекающих процессах.

Абсолютное давление в любой точке покоящейся жидкости определяется по основному уравнению гидростатики

p= pо +gH,

где   pо - абсолютное давление на свободной поверхности жидкости;

- плотность жидкости;

H - глубина погружения точки под свободной поверхностью.

В работе вычисляется давление в заданной точке (например, на дне резервуара) через показания различных приборов и затем сравниваются результаты, полученные двумя путями.

- Описание жидкостных приборов и устройства № 2

Ртутный барометр состоит из вертикальной стеклянной трубки с миллиметровой шкалой и закрытым верхним концом, которая заполнена ртутью, и чаши с ртутью, в которую опущена трубка нижним концом. Таким прибором впервые было измерено атмосферное давление итальянским ученым Э. Торричелли в 1642 г. Для демонстрации других приборов служит устройство № 2, которое выполнено прозрачным и имеет полость 1, в которой всегда сохраняется атмосферное давление, и резервуар 2, частично заполненный водой (рис. 2.1, а). Для измерения давления и уровня жидкости в резервуаре 2 служат жидкостные приборы 3, 4 и 5. Они представляют собой прозрачные вертикальные каналы со шкалами, размеченными в единицах длины. Однотрубный манометр (пьезометр) 3 сообщается верхним концом с атмосферой, а нижним – с резервуаром 2.  Им определяется манометрическое давление =g на дне резервуара. Уровнемер 4 соединен обоими концами с резервуаром и служит для измерения уровня жидкости H в нем. Мановакуумметр 5 представляет собой U-образный канал, частично заполненный жидкостью. Левым коленом он подключен к резервуару 2, а правым – к полости 1 и предназначен для определения манометрического =g  или вакуумметрического =g  давлений над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2. Давление в резервуаре можно изменять путем наклона устройства. При повороте устройства в его плоскости на 180 против часовой стрелки  канал 4 остается уровнемером, колено мановакуумметра 5 преобразуется в пьезометр 6, а пьезометр 3 – в вакуумметр (обратный пьезометр) 7, служащий для определения вакуума pв=ghв над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2.

Схема устройства № 2:

1 – полость с атмосферным давлением; 2 – опытный резервуар; 3 – пьезометр; 4 – уровнемер; 5 – мановакуумметр;

6 – пьезометр; 7 – вакуумметр

3. Порядок выполнения работы

- В резервуаре 2 над жидкостью создать давление выше атмосферного (pоpа), о чем свидетельствуют превышение уровня жидкости в пьезометре 3 над уровнем в резервуаре и прямой перепад уровней в мановакуумметре 5 
(рис. 2.1, а). Для этого устройство поставить на правую сторону, а затем поворотом его против часовой стрелки отлить часть жидкости из левого колена мановакуумметра 5 в резервуар 2.

- Снять показания пьезометра hп, уровнемера H и мановакуумметра hм.

3.Вычислить абсолютное давление на дне резервуара через показания пьезометра, а затем - через величины, измеренные уровнемером и мановакуумметром. Для оценки сопоставимости результатов определения давления на дне резервуара двумя путями найти относительную погрешность p.

- Над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2 создать вакуум (pо<pа), когда уровень жидкости в пьезометре 3 становится ниже, чем в резервуаре, а на мановакуумметре 5 появляется обратный перепад hв (рис.2.1, б). Для этого поставить устройство на левую сторону, а затем наклоном вправо отлить часть жидкости из резервуара 2 в левое колено мановакуумметра 5. Далее выполнить операции по п.п. 2 и 3.

- Перевернуть устройство против часовой стрелки 
 и определить манометрическое или вакуумметрическое давление в заданной преподавателем точке С через показания пьезометра 6, а затем с целью проверки найти его через показания обратного пьезометра 7 и уровнемера 4.

В процессе проведения опытов и обработки экспериментальных данных заполнить таблицу

| № п/п | Наименование величин | Обозначения, формулы | Условия опыта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РоРа | РоРа |
| 1. | Пьезометрическая высота, м | hп |  |  |
| 2. | Уровень жидкости в резервуаре, м | H |  |  |
| 3. | Манометрическая высота, м | hм |  | -------- |
| 4. | Вакуумметрическая высота, м | hв | -------- |  |
| 5. | Абсолютное давление на дне резервуара по показанию пьезометра, Па | p= pа+g hп |  |  |
| 6. | Абсолютное давление в резервуаре над жидкостью, Па | pо= pа+ g hм |  | -------- |
|  |  | pо= pа -  g hв | -------- |  |
| 7. | Абсолютное давление на дне резервуара через показания мановакуумметра и уровнемера, Па | p*= pо +gH |  |  |
| 8. | Относительная погрешность результатов определения давления на дне резервуара, % | p=100(p-p*)/ p |  |  |

Примечание. Принять атмосферное давление pа = 101325 Па, плотность воды  = 1000 кг/м3.

Вывод:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: «Наблюдение потоков жидкости с различной структурой»

Формируемые компетенции:

- профессиональные:

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.

- общие:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

Оснащение: учебная  литература, портативная лаборатория «Капелька»

Цель работы: Наблюдение потоков жидкости с различной структурой и выявление факторов, влияющих на структуру.

Оснащение: портативная лаборатория «Капелька»

1. Общие сведения

Различают два основных режима течения жидкости: ламинарный (слоистый) и турбулентный (вихревой). При ламинарном режиме частицы жидкости движутся по параллельным траекториям без перемешивания, поэтому поток имеет слоистую структуру, т. е. жидкость движется отдельными слоями. Турбулентное движение характеризуется пульсацией давления и скоростей частиц, что вызывает интенсивное перемешивание жидкости в потоке, т. е. вихревое движение.

При резком изменении поперечного сечения или направления канала от его стенки отрывается транзитная струя, а у стенки жидкость начинает двигаться в обратном направлении, приводя к вращению жидкости между транзитной струей и стенкой. Эта область называется циркуляционной (вальцовой) зоной.

Для визуализации течений применяют меченые частицы (например, частицы алюминия) или окрашенные (например, чернилами или тушью) струйки, которые показывают траектории движения множества частиц жидкости. Они еще называются линиями тока, если течение установившееся. При установившемся (стационарном) течении осредненные значения скорости и давления в каждой точке потока постоянны во времени. В этом случае расход, т. е. количество жидкости, проходящее через заданное сечение в единицу времени, также не изменяется во времени.

2. Описание устройства № 3

Устройство № 3 имеет прозрачный корпус , баки 1 и 2 с успокоительной стенкой 3 для гашения возмущений в жидкости от падения струй и всплывания пузырей воздуха. Баки между собой соединены опытными каналами 4 и 5 с одинаковыми сечениями. Конец канала 4 снабжен перегородкой со щелью 6, а противоположный конец канала 5 – решеткой (перегородкой с множеством отверстий) 7. Устройство заполнено водой, содержащей микроскопические частицы алюминия для визуализации течения. Уровень воды в баке 2 измеряется по шкале 8.

Схема устройства № 3:

1, 2 – баки; 3 – перегородка; 4, 5 – опытные каналы;

6 – щель; 7 – решетка; 8 – уровнемерная шкала

Устройство работает следующим образом. В положениях устройства поступающая через левый канал в нижний бак вода вытесняет воздух в виде пузырей в верхний бак. Поэтому давления на входе в канал (на дне верхнего бака) и над жидкостью в нижнем баке уравниваются и истечение происходит под действием постоянного напора Н, создаваемого столбом жидкости в левом канале. Так обеспечивается установившееся (с постоянным во времени расходом) движение жидкости. Причем в канале 4 устанавливается ламинарный режим благодаря низким скоростям течения из-за большого сопротивления щели 6. В свою очередь, малое гидравлическое сопротивление решетки 7 обеспечивает получение турбулентного течения в канале 5 за счет больших скоростей .  Расход можно уменьшать наклоном устройства от себя.

В случаях, указанных на рис. 4.1, в, г, д, в каналах 4 и 5 возникает неустановившееся (при переменном напоре и расходе) движение жидкости за счет непосредственного соединения воздушных полостей баков. Это позволяет проследить за изменением структуры потоков в процессе уменьшения их скорости до нуля.

3. Порядок выполнения работы

1. Создать в канале 4 ламинарный режим движения жидкости. Для этого при заполненном водой баке 1 поставить устройство баком 2 на стол.  Наблюдать структуру потока.

2. Повернуть устройство в вертикальной плоскости по часовой стрелке на 180  Наблюдать турбулентный режим течения в канале 5.

3. При заполненном водой баке 2 поставить устройство так, чтобы канал 5 (с решеткой) занял нижнее горизонтальное положение.   Наблюдать в канале процесс перехода от турбулентного режима движения к ламинарному. Следует обратить внимание на турбулизацию потока за решеткой.

4. При заполненном водой баке 2 поставить устройство так, чтобы канал 4 (со щелью) занял нижнее горизонтальное положение (рис. 4.1, г). Наблюдать за структурой потока в баке2 при входе в щель, внезапном расширении в канале за щелью и при выходе потока из канала в бак 1. Обратить внимание на циркуляционные (вальцовые) зоны, транзитную струю и связь скоростей с площадями сечений каналов.

5. При заполненном баке 1 наблюдать структуру течения при обтекании перегородки 3.

6. Сделать зарисовку структуры потоков для случаев, указанных в таблице.

| Ламинарный режим | Турбулентный режим | Расширение потока | Обтекание стенки |
| --- | --- | --- | --- |

Вывод:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: «Исследование   уравнения  Бернулли»

Формируемые компетенции:

- профессиональные:

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.

- общие:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

Цель работы: Опытное подтверждение уравнения Д.Бернулли, т.е. понижение механической энергии по течению и перехода потенциальной энергии в кинетическую и обратно (связи давления со скоростью).

Обеспечение занятия: портативная лаборатория «Капелька»

1.Общие сведения

Уравнение Д.Бернулли выражает закон сохранения энергии и для двух сечений потока реальной жидкости в упрощенном виде записывается так:

гдеp- давление; V-  средняя скорость потока в сечении;  -плотность жидкости; g- ускорение свободного падения; - суммарное направление напора на преодоление гидравлических сил трения между сечениями 1-1 и 2-2; индексы «1» и «2» указывают номер сечения, к которому относится величина.

Слагаемые уравнения выражают энергии, приходящийся на единицу веса (силы тяжести) жидкости, которые в гидравлике принято называть напорами: - пьезометрический напор (потенциальная энергия), -скоростной напор (кинетическая энергия), p/- полный напор (полная механическая энергия жидкости),потери напора (механической энергии за счет ее преобразования в тепловую энергию).Такие энергии изменяются в единицах длинны, т.к. Дж/Н=Нм/Н=м.

Из уравнения следует, что в случае отсутствия теплообмена потока с внешней средой полная удельная энергия (включая тепловую) неизменная вдоль потока, и поэтому изменения одного вида энергии приводит к противоположному по знаку изменения другого. Таков энергетически смысл уравнения Бернулли. Например, при расширении потока скорости V и, следовательно, кинетическая энергия  уменьшаются, что в силу сохранения баланса вызывает увеличение потенциальной энергии p/ Другими словами, понижение скорости потока V по течению проводит к возрастанию давления p, и наоборот.

2.Описание установки №4

Установка №4 содержит баки 1 и2, сообщаемые через опытные каналы переменного 3 и постоянного 4 сечений.  Каналы соединены между собой равномерно расположенными пьезометрами I-V, служащими для измерения пьезометрических напоров в характерных сечениях. Устройство заполнено подкрашенной водой. В одном из баков предусмотрена шкала 5 для измерения уровня воды. При перевертывании устройства благодаря постоянству напора истечения  во времени обеспечивается установившееся движение воды в нижнем канале. Другой канал в это время пропускает воздух, вытесняемый жидкостью из нижнего бака в верхний.

| I II III IV V l A hg S H0=const | Схема устройства № 4: 1,2 – баки; 3,4 – опытные каналы переменного и постоянного сечения; 5 – уровнемерная шкала; I-V – пьезометры |
| --- | --- |

3. Порядок выполнения работы.

1. При  заполненном водой баке 2  перевернуть устройство для получения течения в канале переменного сечения 3.

2. Снять показания пьезометров по нижним частям менисков воды в них.

3. Изменять время t перемещения уровня в баке на произвольно заданную величину S.

4. По размерам А и В поперечного сечения бака, перемещению уровня S и время t определить расход Q воды в канале, а затем скоростные  и полные Н напоры в сечениях канала по порядку, указанному в таблице 6.1. Скорость  в нулевом сечении (перед входом в канал) принять равной нулю.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование величин | Обозначения, формулы | Сечения канала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | Площадь сечения канала, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Средняя скорость, см/с | V = Q/ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пьезометрический напор, см | НП=Р/(g) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Скоростной напор, см | НК=V2/(2g) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Полный напор, см | H= P/(g) + V2/(2g) |  |  |  |  |  |  |

А =... см; В =... см; S =... см; t =... с; Q = ABS / t =... см3/с

5. Вычертить в масштабе канал с пьезометрами.  Отложить от оси канала пьезометрические напоры , изобразить уровни жидкости в пьезометрах и соединить их между собой и центром выходного сечения VI. Получится пьезометрическая линия, показывающая изменение потенциальной энергии (давления) вдоль потока. Для получения напорной линии (линия полной механической энергии) отложить от оси канала полные напоры Н и соединять полученные точка.

6. Проанализировать изменение полной механической Н, потенциальной p/(g) и кинетической  энергий жидкости вдоль потока; выяснять соответствие этих изменений уравнению Бернулли.

Вывод:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема: «Определение  коэффициентов местных  сопротивлений»

Формируемые компетенции:

- профессиональные:

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.

- общие:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языка;

Цель работы: Определение опытным путем потерь напора на преодоление местных сопротивлений и сравнение их с  рассчитанными по инженерным формулам.

Оснащение: портативная  лаборатория «Капелька»

1.Общие сведения

Местные потери напора (энергии) жидкости возникают на коротких участках трубопровода с препятствиями для потока, называемыми местными сопротивлениями (внезапное расширение и сужение труб, вентили, задвижки, клапаны, колена). В таких местах образуются циркуляционные зоны, на вращение жидкости в которых затрачиваются часть механической энергии потока, называемая местными потерями напора. Величина местных потерь напора экспериментально определяется разностью полных напоров жидкости до и после местного сопротивления.

В инженерных расчетах для определения местных потерь напора используется формула:, где - коэффициент местного сопротивления (выбирается по справочнику); V- средняя скорость потока за местным сопротивлением.

2.Порядок выполнения работы

1. Перенести из табл.6.1  лабораторная р. №3  значение площадей сечений и скоростей в табл. 4.1.

2.Определить опытные значения местных потерь  ( из графика (см.рис.1)

3. Найти расчетные значения местных потерь, сравнить их с опытными и объяснить расхождения.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование величин | Обозначения, формулы | Вид сопротивления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суждение |  | Расширение |  |
|  |  |  | 1 (II) | 2 (III) | 1 (IV) | 2 (V) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площади сечений, |  |  |  |  |  |
| 2 | Средние скорости за сопротивлением, см/с |  |  |  |  |  |
| 3 | Опытные значения местных потерь, см |  |  |  | --------------- |  |
| 4 | Коэффициенты местных сопротивлений |  |  |  | -------------- |  |
|  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5 | Расчетные значения местных потерь, см |  |  |  |  |  |

Примечание: , – коэффициент местного сопротивления для внезапных сужения и расширения.

Вывод:

Тема: «Определение потерь напора по длине»

Цель работы: Освоение экспериментального и расчетного способов определения потерь напора на трение по длине.

1.Общие сведения

Потери напора по длине вызваны тормозящим действием стенок, приводящим к вязкостному трению частиц и струек жидкости друг о друга вдоль трубопровода. Они определяются по формуле:

где  - коэффициент гидравлического трения; l,d-соответственно длина и внутренний диаметр трубы  (канала); V- средняя скорость. В опытах потери напора по длине определяются разностью показаний пьезометров, установленных на концах опытного участка канала, т.к. скоростной напор не изменяется по пути.

2. Порядок выполнения работы

1. При заполненном водой баке 1 поставить устройство №4 на стол баком 2 (рис.6.1).

2.Снять показания пьезометровI-V, измерить время t изменения уровня в баке на произвольно заданную величину S и температуру Т в помещении.

3. Построить по показаниям пьезометров пьезометрическую линию. На этой линии выделить участок с постоянным уклоном (обычно участок III-V), соответствующий равномерному течению. Определить его длину l и опытное значение потерь  по показанию крайних пьезометров на нем. (рис. 6.1).

4. Найти число Рейнольдса и расчетное значение потерь напора  по порядку, указанному в табл.4.2, и относительного расхождения опытного и расчетного значения потерь напора.

Объяснить это расхождение.

Примечание. Абсолютную шероховатость стенок канала принять равной

.

| № п/п | Наименование величин | Обозначения, формулы | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показания пьезометров, см |  |  |
| 2 | Длина участка с равномерным течением, см |  |  |
| 3 | Опытное значение напора по длине, см |  |  |
| 4 | Кинематический коэффициент вязкости воды, | V= 17,9/(1000+34T+0,22 |  |
| 5 | Число Рейнольдса | Re=Vd/v |  |
| 6 | Коэффициент трения при: Re 2300 |  |  |
| 7 | Расчетное значение потерь напора по длине, см |  |  |
| 8 | Расхождение опытного и расчетного значения потерь |  |  |

d=…см;=…; А=…см; В=…см; Т=…; S=…см; t=…с; Q=ABS/t=…V=Q=…см/с.

Вывод:

Информационное обеспечение обучения

источники

Основные

1. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005354-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1284346

2. Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник/ О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 254 с. – ( Среднее профессиональное образование).

3. Ухин, Б. В. Гидравлика : учебник / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005536-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1112959

Дополнительные

1. Гроховский, Д. В. Основы гидравлики и гидропривод [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. В. Гроховский. — Электрон. текстовые данные. — СПб: Политехника, 2020. — 237 c. — 978-5-7325-1086-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58852.html

2. Лаврухин, П.В. Основы гидравлики и теплотехники : учебное пособие / П.В. Лаврухин, С.В. Панченко, С.Г. Пархоменко. — Москва : КноРус, 2021. — 175 с. — ISBN 978-5-406-08343-7. — URL:https://book.ru/book/943771 . — Текст : электронный.