МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Комиссия профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП.03.01

ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

очной и заочной формы обучения

специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Составитель:

Коновалов Ю.А.

Ставрополь, 2023

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  | 4 |
| 1 | Требования к результатам освоения производственной практики |  | 6 |
| 2 | Содержание программы производственной практики |  | 7 |
|  | 2.1 | Общая характеристика видов производственной практики по ВПД | 7 |
|  | 2.2 | Содержание производственной практики (практики по профилю специальности) | 7 |
| 3 | Организация и руководство производственной практикой |  | 9 |
| 4 | Критерии оценки производственной практики |  | 10 |
| 5 | Отчетность по производственной практике |  | 11 |
|  | 5.1 | Оформление отчета и план составления отчета по производственной практике | 11 |
|  | 5.2 | Критерии составления отчета по производственной практике | 11 |
| 6 | Задания по производственной практике |  | 12 |
| Список источников и литературы |  |  | 13 |
| Приложения |  |  | 16 |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа производственной  практики (практики по профилю специальности) ПП.03.01 (далее практики) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части освоения вида профессиональной деятельности ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения,     отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.

Производственная практика по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции проводится после освоения программы теоретического и практического обучения.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модуля ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ППССЗ СПО по указанному ВПД, предусмотренному ФГОС СПО по специальности.

Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической адаптации на местах будущей работы.

Выполнение заданий практики поможет быстрее адаптироваться к условиям эксплуатационной деятельности.

Прохождение производственной практики является обязательным условием обучения.

Студенты, не прошедшие практику, к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, успешно прошедшие производственную практику, получают «зачет» и допускаются к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю.

Настоящие методические указания определяют цель и задачи, а также конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок прохождения производственной практики, а также содержит требования к оформлению дневника и отчета по практике. Консультации по практике проводятся руководителем практики от техникума по графику.

Цели практики

- Приобретение практического опыта:

- чтения чертежей рабочих проектов;

- выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Задачи практики

1. Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся по проектировании систем водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2. Развитие общих и профессиональных компетенций.

3. Подготовка студентов к самостоятельной работе.

4. Адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий.

- Требования к результатам ОСВОЕНИЯ                            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

В результате прохождения производственной практики по Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха студент:

| Освоил профессиональные компетенции (код, наименование) | Должен иметь практический опыт |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | ПО 1. Проектирования оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | ПО 2. Выполнения инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. | ПО 3. Составления спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |

Освоение программы практики направлено не только на формирование профессиональных умений, практического опыта и профессиональных компетенций, а также и развитие общих компетенций по избранной специальности:

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы производственной практики:

всего -  36 часов.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                  ПРАКТИКИ

2.1 Общая характеристика практики по ОВД Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

| Вид практики | Форма аттестации по учебному плану | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика (практика по профилю специальности) | Зачет | Концентрированная |

2.2 Содержание производственной практики (практики по профилю специальности)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций | Виды работ | Тематика заданий практики по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
| ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ОК1- ОК11 | 1. Чтение чертежей рабочих проектов | 1.1. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте | 4 |
|  |  | 1.2. Выдача задания. Чтение чертежей рабочих проектов: общих данных, планов этажей, схем |  |
|  | 2. Выполнение замеров, составление эскизов и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2.1. Выбор, обоснование и конструирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 8 |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. ОК1-ОК11 | 1. Использование нормативно - справочной литературы, профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1.1. Работа с программами по расчету систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 12 |
|  |  | 1.2 Построение чертежей систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью системы автоматизированного проектирования |  |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. ОК1-ОК11 | 1. Выбор материалов и оборудования с учетом технико-экономической целесообразности их применения на производстве. | 1.1 Подбор материалов и оборудования для систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
|  | 2. Составление спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. | 2.1 Составление спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха с учетом требований нормативной документации | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |  | 36 |

Перед экзаменом квалификационным студент предоставляет оформленный отчет, дневник, характеристику и аттестационный лист по производственной практике.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО производственной  ПРАКТИКОЙ

Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Ответственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики.

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется руководителем практики от техникума.

Перед началом практики проводится организационное собрание.

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в учреждении или организации!

4. Критерии оценки производственной практики

Контроль и оценка по производственной практике, проводится на основании:

- отчета по производственной практике;

- данных аттестационного листа по практике (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, в том числе содержащего сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, с указанием видов и объемов работ, выполненных студентами во время практики, качества их выполнения в соответствии с технологией и требованиями работодателя), составленного руководителем практики от техникума и завизированного заместителем директора по учебно-производственной работе и ответственным лицом организации (базы практики), в которой проходила практика.  В аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Производственная практика завершается зачетом, при условии: положительного аттестационного листа по практике, заверенного руководителями практики от организации и техникума об уровне освоения умений и приобретенном практическом опыте и профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику, утвержденного работодателем.

«Зачтено» - оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, определенной программой практики, оформившего отчет по практике в соответствии с требованиями, предоставившего все необходимые документы.

«Не зачтено» - оценивается работа студента, не выполнившего программу практики, предоставившего отчет по практике, выполненный на низком уровне, не предъявившего все необходимые документы.

- 5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

По окончании практики для получения первичных профессиональных умений и навыков студент должен представить:

- Дневник по производственной практике;

- Отчет по производственной практике;

- Характеристики от руководителя с места практики.

- Аттестационный лист по производственной практике и характеристики от руководителя с места практики.

5.1 Оформление отчета и план составления отчета по производственной практике

Отчет по практике должен содержать:

1. Титульный лист (приложение 1), который должен содержать наименование ПМ, МДК, место практики, период прохождения, ФИО студента, группу.

2. Дневник по производственной практике (приложение 2).

3. Аттестационный лист по производственной практике и характеристика (приложение 3)

4.  Лист ознакомления  с локальными нормативными актами организации и общие сведения о руководителе практической подготовки (практики)

сведения о  (приложение 4)

4. Отчет по выполненным заданиям практики.

5. Приложения:

- таблицы,

- копии документов,

- фотографии и прочий информационный материал.

Отчет должен составляется на листах формата. А 4, содержать 15-20 машинописных листов, шрифт -14 кегль, межстрочный интервал -1,5.

5.2 Критерии составления отчета по производственной практике

Критерии оценки отчета производственной практики:

| Элементы оценивания | Не зачтено | Зачтено |
| --- | --- | --- |
| Содержание отчета | - содержание не является практикоориентированным; - иллюстрации не соответствуют тексту; - много орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок; - информация не представляется актуальной и современной. | - содержание является практикоориентированным; - иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой части информации; - орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют; - информация является актуальной и современной. |

6. ЗАДАНИЯ ПО производственной ПРАКТИКЕ

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной практики должен выполнить 5 заданий.

- Краткая характеристика деятельности предприятия

Описать:

- Структуру и подразделения предприятия, их функции.

- Изучение программ, применяемых на производстве

Перечислить:

- программы для проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования  воздуха

- программы для расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

3.	Участие в расчете систем водоснабжения и водоотведения,   отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по виду деятельности организации

Приложить к отчету образцы выполненных расчетов:

- по определению расходов горячей и холодной  воды

- по определению расходов сточных вод

- по определению теплопотерь

- по определению воздухообмена помещения

4.	Участие в конструировании элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха   по виду деятельности организации

Приложить к отчету образцы графического материала, выполненного с использованием электронных  программ  на формате А4:

- генплан объекта с нанесением  систем водоснабжения и водоотведения, отопления

- план этажа с указанием систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поквартирной  разводкой систем

- аксонометрическую схему систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

5.	Участие в  составлении спецификации на системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  по виду деятельности организации

Приложить к отчету образцы спецификаций:

- на систему водоснабжения и водоотведения

- на систему отопления

- на систему вентиляции и кондиционирования воздуха

Список используемых источников

- Постановление от 16 февраля 2008 г. № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data1/52/52398/index.htm

Нормативно-технические документы

1. ГОСТ 21.601-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788965.pdf

- ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788966.pdf

- ГОСТ 21.110-2013 (ГОСТ 21.110-95) СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- ГОСТ 12.1.005-88 (2021)  Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Режим доступа:  https://meganorm.ru/Data/15/1583.pdf

- ГОСТ 21.205-2016 СПДС Условные обозначения элементов санитарно-технических систем. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293750/4293750629.pdf

- ГОСТ 21.602-2016  СПДС Правила выполнения рабочей документации отопления,  вентиляции и кондиционирования  воздуха. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293749/4293749486.pdf

7.  ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помешениях. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788520.pdf

8.  СП 30.13330-2020 «СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий».- Режим доступа:   https://meganorm.ru/Data2/1/4293747/4293747640.pdf

9.  СП 32.1330.2012 « СНиП 2.04.03-85   Канализация. Наружные сети и сооружения». - Режим доступа:  https://meganorm.ru/Data2/1/4293793/4293793652.pdf

10. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».-  Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799306.pdf

11. СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и                               кондиционирование". -  Режим доступа:  https://meganorm.ru/Data2/1/4293747/4293747632.pdf

12. СП 131.1330.2020  «СНиП 23-09-99 Строительная климатология». Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788790.pdf

13. СП 118.1330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения». - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293802/4293802586.pdf

14. СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».-   Режим доступа:   https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811022.pdf

15. СП 124.1330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» с  Изменением  N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 20 ноября 2019 г. N 698/пр c 21.05.2020-  Режим доступа:   https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799306.pdf

16. СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж  трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов [Текст] / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.-  Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849185.pdf

17. СП 40-103-98. Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб [Текст] / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.-  Режим доступа:  https://meganorm.ru/Index2/1/4294850/4294850991.htm

18. СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных   труб. -  Режим доступа: [https://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850990.htm

19. СанПиН 4723-88. Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизлванного горячего водоснабжения. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data1/7/7941/index.htm

20. СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. - Режим доступа:  https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851474.pdf

21.ВСН 353-86 Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей.  - Режим доступа:  https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853826.pdf

22. СП 31. 13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 * Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293801/4293801307.pdf

23.СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб [Текст].  - Госстрой  России,  2004. - Режим доступа:  https://meganorm.ru/Data2/1/4294845/4294845796.pdf

24.  СП 44.1330.2011 «СНиП  2.09.04-87 Административные и бытовые здания». - Режим доступа:   https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811491.pdf

25.  СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293750/4293750335.pdf

26. СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813065.pdf

Печатные издания и электронные издания

Основная литература:

1. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст] / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. Под общей редакцией проф. Ю.М. Варфоломеева  - М.: Инфра-М, 2020.-249с. - (Среднее профессиональное образование)

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222806 (дата обращения: 27.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

3. Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети: учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — Москва : ИНФРA-М, 2020. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105141-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1055566

4. Ильина, Т. Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: учебное пособие для СПО / Т. Н. Ильина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-0562-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87914.html

5. Комков В.А. Насосные и воздуходувные станции: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019.- 253с.

6. Комков, В. А. Насосные и воздуходувные станции : учебник / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010046-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209805– Режим доступа: по подписке

7. Свистунов, В. М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : учебник для вузов / В. М. Свистунов, Н. К. Пушняков. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Политехника, 2020. — 429 c. — ISBN 978-5-7325-1088-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94832.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст]: Учебное пособие /Ю.Д.Сибикин. 8-е изд. испр.-– М.: «Академия», 2017. -330с.

9. Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий: устройство, монтаж и эксплуатации : учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 367 с. — ISBN 978-5-406-08248-5. — URL: https://book.ru/book/939309. — Текст : электронный.

Дополнительная  литература:

1. Гидравлический расчет инженерных сетей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха общественного здания : методические указания к практическим занятиям и выполнению курсовой работы «Гидравлический расчет инженерных сетей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха общественного здания» для обучающихся по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» / составители О. Д. Самарин. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 26 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72583.html

2. Инженерные системы и оборудование зданий. Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс] : методические указания к курсовому проекту для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 26 c. — 978-5-7264-1491-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63665.html

3. Калиниченко М.Ю. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Калиниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75578.html

4. Отопление и вентиляция жилого здания : учебное пособие / В. Ф. Васильев, И. И. Суханова, Ю. В. Иванова [и др.]. — 2-е изд. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-9227-0723-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80754.html

5.Рымаров, А. Г. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданского здания : учебно-методическое пособие / А. Г. Рымаров, Д. Г. Титков. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 47 c. — ISBN 978-5-7264-2054-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99743.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Тертичник, Е. И. Расчеты вентиляционных систем : учебное пособие / Е. И. Тертичник. — 3-е изд. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-7264-1816-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75301.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Периодические издания  (газеты и журналы) (печатные и электронные издания):

1. Журнал «АВОК». www.abok.ru

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную информационно-образовательную среду техникума):

1. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. – Москва: АВОК-ПРЕСС.

2. Водоснабжение и санитарная техника. -  М.: «Мосводоканал НИИпроект». – Режим доступа: http://www.vstmag.ru/ru/

3. Инженерные системы. -  СПб.: АС СЗ Центр АВОК. -  Режим доступа: http://www.isjournal.ru/

4. Иформационная система Меганорм. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

meganorm.ru ›Строительная база.

5. Сантехника, Отопление, Кондиционирование. - М.:  ООО «ИД «Медиа Технолоджи». – Режим доступа: https://www.c-o-k.ru/archive-cok?num=2&year=2020

6.  Сологаев В.И. Водоснабжение и водоотведение. Инженерные сети и оборудование зданий и сооружений. (лекционный курс). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/4547325/

7. Справочник проектировщика ч.1 Отопление.- М.: Стройиздат, 1990.-344с

8. TEPLOOV.  Программный комплекс для расчета систем отопления, холодоснабжения, вентиляции.  [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.proteploov.ru/ Приложение 1

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной организации

___________________ /_______________  /

М.П.                                       Фамилия, инициалы

« ____ » ________________ 2023 г.

ОТЧЕТ

по производственной (по профилю специальности)

практике ПП.03.01

профессионального модуля

ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Обучающегося (ейся)         ______________________________________

фамилия, инициалы                             подпись

Курса ____  учебной группы ______

Период практики с «___» декабря 2023 г. по «___» декабря  2023 г.

______________________________________________________________

Наименование организации, предприятия

| Руководитель практической подготовки от техникума ____________/ _________________/ Фамилия, инициалы | Руководитель практической подготовки от профильной организации ____________/______________________/ подпись фамилия, инициалы |
| --- | --- |

Ставрополь, 2023

Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

ДНЕВНИК

по производственной (по профилю специальности)

практике ПП.03.01

профессионального модуля

ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Обучающегося (ейся)    _________________ _________________

фамилия, инициалы                        подпись

курса______   учебной группы   ________

Период практики с «___»  декабря 2023 г. по «___» декабря 2023 г.

_____________________________________________________________

Наименование организации, предприятия

| Руководитель практической подготовки от техникума __________________/_____________/ Фамилия, инициалы | Руководитель практической подготовки от профильной организации _____________________/____________/ подпись фамилия, инициалы |
| --- | --- |

| Дата | Наименование объекта, рабочего места | Выполняемая практикантом обязанность |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ ПП.03.01

_______________________________________________________________________________

(ФИО обучающегося в именительном падеже)

обучающийся(аяся) на ___  курсе по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  (базовой подготовки) , прошел(ла) производственную практику ПП.03.01 по профессиональному модулю  ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  в

______________________________________________________________________

Наименование организации

в объеме 36 час.     с «___» декабря 2023 г. по «__»  декабря  2023 г.

Виды и качество выполненных работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимися на производственной практике | Требования к практическому опыту (ПО) | Коды и наименование формируемых профессиональных и общих компетенций (ПК, ОК) | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. | Отметка об уровне освоения компетенций (освоена/ не освоена) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Чтение чертежей рабочих проектов.(4 час) 2. Выполнение замеров, составление эскизов и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (8час.) | ПО 1. Проектирования оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Работы выполнены в полном объеме. | Освоены |
| 2. Использование нормативно - справочной литературы, профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в компьютерной программе(12 час.) | ПО 2. Выполнения инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. ОК1-ОК11. | Работы выполнены в полном объеме. | Освоены |
| 3. Выбор материалов и оборудования с учетом технико-экономической целесообразности их применения на производстве (6час.) | ПО 3. Составления спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей ОК1-ОК-11. | Работы выполнены в полном объеме. | Освоены |
| 4. Составление спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха (6 час.) | ПО 3. Составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей ОК1-ОК11 | Работы выполнены в полном объеме. | Освоены |

Оценка по практике (прописью)………………………

«_____» _______________ 2023  г.

Руководитель практической подготовки

от техникума                                                   ________________ /_______________ преподаватель/

подпись

Руководитель практической подготовки

от организации                                               _____________________ /__________________________/

подпись

Характеристика на студента

_____________________________________________________________

ФИО обучающегося-практиканта

по освоению профессиональных и общих компетенций

в период прохождения производственной (по профилю специальности) практики

С __ ____ по __ ____ 202_ г.

Место прохождения практики ________________________________________________________

Характеристика деятельности обучающегося: обучающийся понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес; организовывал собственную деятельность, выбирал типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и качество; выполнял все задания и указания руководителя  практики от организации (базы практики); соблюдал правила внутреннего трудового распорядка организации (базы практики); принимал решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нес ответственность за выполняемую работу и ее результаты; ежедневно вёл дневник, в который записывал выполнение всех разделов программы практики; составил отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики.

Заключение по итогам практики все предусмотренные виды работ выполнены в достаточном объеме, решены поставленные задачи, изучены вопросы программы практики.

В период практики студент освоил общие  и профессиональные компетенции

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей

ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК 02.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

«_____» _______________ 2023г.

Руководитель практической подготовки от техникума ____________/______________________/

подпись

Руководитель практической подготовки

от организации                                                ______________ /_____________________________/

подпись

Приложение 4

с локальными нормативными актами и документами

профильной организации

__________________________________________________

наименование профильной организации

Я,____________________________________________________________

(ФИО обучающегося)

ознакомлен(а):

-  со следующими положениями:

| № | Наименование | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила внутреннего трудового распорядка |  |  |
| 2 | Положение по охране труда |  |  |
| 2 | Положение о пожарной безопасности |  |  |
| 3 | Положение о защите персональных данных |  |  |
| 4 | Положение о коммерческой тайне |  |  |
| 5 | и др. |  |  |

- прошел(а) инструктаж:

| № | Вид инструктажа | Дата инструктажа | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | инструктирующего | инструктируемого |
| 1 | Вводный инструктаж по охране труда |  |  |  |
| 2 | Первичный инструктаж на рабочем месте |  |  |  |

Руководитель практической подготовки

от профильной организации                     ___________                    ____________

подпись                                 фамилия, инициалы

                - Общие сведения

                - о руководителе практической подготовки (практики)

- Ф. И. О. _______________________________________________________________

- Образование ___________________________________________________________

- Должность ___________________________________________________________