МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Комиссия профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП 04.01

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии  18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования)

для студентов

очной и заочной формы обучения

специальности

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовой подготовки)

Составитель:

Калита А.В.

Ставрополь, 2023 г.

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  | 4 |
| 1. | Общие положения |  | 5 |
| 2. | Содержание программы практики |  | 6 |
| 3. | Организация работ по учебной практике |  | 6 |
| 4. | Формулировка заданий практики и исходные данные по виду работ в соответствии с утвержденной тематикой учебной практики (сквозная задача) |  | 7 |
|  | 4.1 | Задания практики | 7 |
| 5. | Список источников и литературы |  | 10 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по организации и проведению учебной практики УП.04.01 профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии  18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, разработаны в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовой подготовки) и Положении о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291.

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной формы обучения  специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

В ходе прохождения учебной практики УП 04.01  обучающийся должен получить первоначальный практический опыт в монтаже оборудования систем газоснабжения.

Методические указания по организации и проведению учебной практики УП.04.01  представлены сквозной задачей.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная практика УП 04.01 реализуется концентрировано в течение одного семестра выпускного курса обучения по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения в объеме 180 часов.

Проведению практики предшествует изучение междисциплинарного курса МДК 04.01 Основы технологии выполнения работ по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения студент формирует профессиональные компетенции через профессиональное овладение конкретными умениями, накапливая первоначальный практический опыт (таблица 1.).

Таблица 1.

Соответствие формируемых профессиональных компетенций с умениями и первоначальным практическим опытом

| Формируемые профессиональные компетенции (код наименование) | Должен уметь | Должен иметь первоначальный практический опыт |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства. ПК 4.2. Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства. ПК 4.3. Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства. | У1. Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты для производства работ; У2. Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты при производстве работ; У3. Производить монтаж и демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; | ПО 1. Проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; ПО 2. Осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие поверхностных дефектов; ПО 3. Демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами; |

Освоение программы практики направлено не только на формирование профессиональных умений, практического опыта и профессиональных компетенций, а также на развитие общих компетенций по избранной специальности:

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.	Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и   способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься саморазвитием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Общая характеристика вида практики по виду профессиональной деятельности - Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения представлена в следующей таблице:

| Вид практики | Форма аттестации по учебному плану | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| Учебная | Дифференцированный зачет | Концентрированная |

Содержание учебной практики в соответствии с утвержденной рабочей программой представим в виде следующие таблицы:

| Практический опыт, осваиваемые умения | Виды работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| МДК. 04. 01 «Основы технологии выполнения работ по эксплуатации и ремонту газового оборудования». |  |  |
| Раздел 1. Подготовительные работы (36 часов) Раздел 2. Эксплуатационно-ремонтные работы (144 часа) Дифференцированный зачет |  |  |
| ПО1,ПО2,ПО 3,У1, У2, У3, | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 180 |

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Все виды работ по учебной практике выполняются в мастерских техникума.

Оснащение рабочих мест проведения практики:

- количество верстаков по числу студентов;

- рабочее место мастеров производственного обучения;

- задания по учебной практике с необходимыми инструментами и материалами;

На первом занятии учебной практики студент заполняет журнал по технике безопасности.

Итогом прохождения практики является составление отчета по форме и подписание руководителями практики аттестационного листа с характеристикой учебной и профессиональной деятельности обучающегося по освоению профессиональных компетенций во время учебной практики.

К отчету также прикладываются фото выполненных работ.

Титульный лист отчета по учебной практике УП.04.01 представлен в приложении 2.

4. Формулировка заданий практики И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ по виду работ в соответствии с утвержденной тематикой учебной практики

  - Задания практики

Раздел 1. Подготовительные работы (36 часов)

Задание 1.

Виды инструмента и оборудования, применяемого при эксплуатационно-ремонтных работах газового оборудования.

Исходные данные:

Комплект инструмента

Плакаты по выполнению работ.

Задание 2.

Установка креплений под приборы и газопроводы.

Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ.

Рабочее место слесаря.

Комплект креплений для трубопроводов и кронштейны для газовых приборов.

Задание 3.

Комплектование труб и фасонных частей газопроводов. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ. Материалы для монтажа  газовых систем.

Задание 4.

Выполнение сварки стальных труб. Техника безопасности.

Исходные данные:

Инструкции по технике безопасности Плакаты по выполнению работ.

Сварочный аппарат, шлифмашина.

Инструмент слесаря.

Задание 5.

1. Производить зачистку сварных швов шлиф машиной. Техника безопасности.

Исходные данные:

Инструкции по технике безопасности Плакаты по выполнению работ.

Угловая  шлиф-машина. Щетка по металлу.

Раздел 2. Эксплуатационно-ремонтные работы (144 часа)

Задание 6.

Выполнение слесарных работ по замене газового оборудования. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ. Уплотнительный материал. Газовый ключ.

Задание 7.

Производить монтаж систем газоснабжения из металлических  трубопроводов. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ. Ключи: разводной, газовый.

Уплотнительные материалы.

Задание 8.

Установка газовых приборов. Техника безопасности.

Исходные данные:

Инструкции по технике безопасности Плакаты по выполнению работ. Пефоратор GBH 2-26 DRE. Ключи: газовый, разводной. Герметик  сантехнический.

Уплотнительные материалы.

Задание 9.

1. Разборка отдельных узлов газопроводов при монтаже. Техника безопасности.

Исходные данные:

Инструкции по технике безопасности Плакаты по выполнению работ. Ключи: газовый, разводной.

Задание 10.

Регулирование и выполнение текущего ремонта газовых плит. Техника безопасности.

Исходные данные:

Инструкции по технике безопасности Плакаты по выполнению работ. Ключи: газовый, разводной.

Задание 11.

Пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ.

Задание 12.

Выявление и устранение утечки газа. Техника безопасности.

Исходные данные:

Инструкции по технике безопасности Плакаты по выполнению работ. Ключи: газовый, разводной. Уплотнительный материал.

Задание 13.

Выполнение работ по монтажу газового оборудования.

Техника безопасности.

Исходные данные:

Инструкции по технике безопасности Плакаты по выполнению работ. Ключи: газовый, разводной. Уплотнительный материал.

Задание 14.

Выполнение ремонтных работ систем газоснабжения.

Выполнение реконструкции систем газоснабжения. Техника безопасности.

Исходные данные:

Инструкции по технике безопасности Плакаты по выполнению работ. Работа с электроинструментом. Уплотнительные материалы. Ключи: газовый, разводной.

Задание 15.

Выполнение ревизии газовой  арматуры.

Произвести смену прокладок кранов. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ.

Комплект инструментов. Ключи: газовый, разводной. Уплотнительные материалы.

Задание 16.

Произвести замену газовых счетчиков. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ.

Комплект инструментов. Ключи: газовый, разводной.

Задание 17.

Выполнение работы по демонтажу газового оборудования. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ.

Комплект инструментов. Ключи: газовый, разводной.

Задание 18.

Выполнение прочистки горелок плит и водонагревателей. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ.

Комплект инструментов. Ключи: газовый, разводной. Водонагреватель.

Задание 19.

Произвести проверку тяги дымоходов. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ.

Задание 20.

Произвести текущий ремонт газорегуляторных пунктов. Техника безопасности.

Исходные данные:

Плакаты по выполнению работ.

Комплект инструментов. Ключи: газовый, разводной.

Дифференцированный зачет

Отчет о прохождении практики.

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ И  ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

Литература

Основная

- Газифицированные котельные агрегаты : учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 392 с.

- Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учебное пособие. – Москва-Вологда.: Инфра - Инженерия, 2018

3. Кязимов, К. Г. Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для вузов / К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Университеты России).