МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Комиссия профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП 05.01

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 14621  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

для студентов

очной и заочной формы обучения

специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Ставрополь, 2023

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  | 4 |
| 1 | Требования к результатам освоения производственной практики |  | 5 |
| 2 | Содержание программы производственной практики |  | 6 |
|  | 2.1 | Общая характеристика видов производственной практики по ВПД | 6 |
|  | 2.2 | Содержание производственной практики (практики по профилю специальности) | 6 |
| 3 | Организация и руководство производственной практикой |  | 8 |
| 4 | Критерии оценки производственной практики |  | 9 |
| 5 | Отчетность по производственной практике |  | 9 |
|  | 5.1 | Оформление отчета и план составления отчета по производственной практике | 10 |
|  | 5.2 | Критерии составления отчета по производственной практике | 10 |
| 6 | Задания по производственной практике |  | 10 |
| Список источников и литературы |  |  | 12 |
| Приложения |  |  | 14 |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа производственной  практики (практики по профилю специальности) ПП.05.01 (далее практики) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части освоения вида профессиональной деятельности ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 14621  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 5.3.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения

ПК 5.3.2 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа  систем отопления, водоснабжения, водоотведения

ПК 5.3.3 Осуществлять монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Производственная практика (практика по профилю специальности) направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 14621  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования ППССЗ  по указанному ОВД для последующего освоения студентами общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Рабочая программа практики может быть использована в качестве дополнительного образования.

- Требования к результатам ОСВОЕНИЯ                            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

В результате прохождения производственной практики (практики по профилю специальности) по ОВД Выполнение работ по профессии рабочего 14621  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования студент:

| Освоил профессиональные компетенции | Должен иметь практический опыт |
| --- | --- |
| ПК 5.3.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. ПК 5.3.2 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. ПК 5.3.3 Осуществлять монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | ПО 1 подготовки объекта к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; ПО 2 выполнения подготовительных слесарных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения; ПО 3 выполнения распаковки санитарно-технического оборудования; ПО 4 выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений; ПО 5 выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; ПО 6 сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; ПО 7 подготовки основных и вспомогательных материалов; комплектования основных узлов и деталей для производства монтажных работ; ПО 8 транспортировки и складирования деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; ПО 9 подбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа. |

Освоение программы практики направлено не только на формирование профессиональных умений, практического опыта и профессиональных компетенций, а также и развитие общих компетенций по избранной специальности:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы производственной практики:

всего -  144 часа.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                  ПРАКТИКИ

2.1. Общая характеристика видов практики по ОВД ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 14621  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

| Вид практики | Форма аттестации по учебному плану | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика (практика по профилю специальности) | Зачет | Концентрированная |

  - Содержание производственной практики (практики по профилю специальности)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций | Виды работ | Тематика заданий практики по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код и наименование профессионального модуля и наименования тем ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |
| ПК 5.3.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | 1. подготовка объекта к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; 2. выполнение подготовительных слесарных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения; 3.сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; 4.подготовка основных и вспомогательных материалов; 5.транспортировка и складирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; |  | 72 |
| ПК 5.3.2 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | 1. подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа. 2.выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; |  |  |
| ПК 5.3.3 Осуществлять монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | 1. выполнение распаковки санитарно-технического оборудования; 2. комплектование основных узлов и деталей для производства монтажных работ; 3.выполнение контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений 4. выполнение ремонта систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 5. выполнение монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме: Зачет |  |  |  |

Перед экзаменом квалификационным студент предоставляет оформленный отчет, дневник, характеристику и аттестационный лист по производственной практике.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО производственной  ПРАКТИКОЙ

Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Ответственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики.

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется руководителем практики от техникума.

Перед началом практики проводится организационное собрание.

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в учреждении или организации!

4. Критерии оценки производственной практики

Контроль и оценка по производственной практике, проводится на основании:

- отчета по производственной практике;

- данных аттестационного листа по практике (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, в том числе содержащего сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, с указанием видов и объемов работ, выполненных студентами во время практики, качества их выполнения в соответствии с технологией и требованиями работодателя), составленного руководителем практики от техникума и завизированного заместителем директора по учебно-производственной работе и ответственным лицом организации (базы практики), в которой проходила практика.  В аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Производственная практика завершается зачетом, при условии: положительного аттестационного листа по практике, заверенного руководителями практики от организации и техникума об уровне освоения умений и приобретенном практическом опыте и профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику, утвержденного работодателем.

«Зачтено» - оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, определенной программой практики, оформившего отчет по практике в соответствии с требованиями, предоставившего все необходимые документы.

«Не зачтено» - оценивается работа студента, не выполнившего программу практики, предоставившего отчет по практике, выполненный на низком уровне, не предъявившего все необходимые документы.

- 5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

По окончании производственной практики для получения первичных профессиональных умений и навыков студент должен предоставить:

- Дневник по производственной практике с видами работ;

- Отчет по производственной практике;

- Характеристики от руководителя с места практики.

- Аттестационный лист по производственной практике и характеристики от руководителя с места практики.

5.1 Оформление отчета и план составления отчета по производственной практике

Отчет по практике должен содержать:

1. Титульный лист (приложение 2), который должен содержать наименование ПМ, МДК, место практики, период прохождения, ФИО студента, группу.

2. Дневник по производственной практике (приложение 1).

3. Аттестационный лист по производственной практике (приложение 3) и характеристика (приложение 4)

4. Отчет по выполненным заданиям практики.

5. Приложения:

- таблицы,

- копии документов,

- фотографии и прочий информационный материал.

Отчет должен составляется на листах формата А 4, содержать 15-20 машинописных листов, шрифт -14 кегль, межстрочный интервал -1,5.

5.2 Критерии составления отчета по производственной практике

Критерии оценки отчета производственной практики:

| Элементы оценивания | Не зачтено | Зачтено |
| --- | --- | --- |
| Содержание отчета | - содержание не является практикоориентированным; - иллюстрации не соответствуют тексту; - много орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок; - информация не представляется актуальной и современной. | - содержание является практикоориентированным; - иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой части информации; - орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют; - информация является актуальной и современной. |

6. ЗАДАНИЯ ПО производственной ПРАКТИКЕ

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной практики должен выполнить 7 заданий.

Раздел 1. Характеристика объекта практики (базы практики).

- Краткая характеристика  деятельность предприятия

Описать:

- Структуру и подразделения объекта практики в рамках предприятия, их функции.

Раздел 2. Участие в монтажных работах

- Принять участие в работах при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков.

Описать:

- Технологическую последовательность выполняемых работ на объекте практики.

Раздел 3. Участие в комплектации материалов

3.	Принять участие в подборе,   комплектации материалов, оборудования и изделий для устройства санитарно-технических систем этажам, стоякам и секциям зданий и сооружений.

Описать:

- Виды применяемых инструментов, оборудования и материалов при выполнении работ.

Раздел 4. Участие в изготовлении простых узлов

4.	Участие в изготовлении простых узлов для монтажа и ремонта систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков.

Приложить к отчету фотографии студента при выполнении работ по монтажу и ремонту систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков. (3-4 фотографии)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ и литературы

Основные источники:

Основная литература:

- Фокин, С.В. Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения. : учебник / Фокин С.В., Шпортько О.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07630-9. — URL: https://book.ru/book/934017

- Матвеев, А.Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения. : учебник / Матвеев А.Б., Ильичева И.А., Исакова М.И., Степанова В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 166 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07629-3. — URL: https://book.ru/book/934016

- Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий. Устройство, монтаж и эксплуатация. : учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06923-3. — URL: https://book.ru/book/930714

Дополнительная литература:

- Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019

- Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017

- Сантехнические работы : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2018. — 461 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/927885

- Справочник сварщика : учебное пособие / В.В. Овчинников. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/928938

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 379 c. — 978-5-905916-34-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30242.html

- Новейший справочник сантехника: все виды сантехнических работ своими руками/ авт.-сост. В.С. Котельников, - Ростов н/Д.: Феникс, 2014

- Колб Г.В. Санитарно-технические работы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колб Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 318 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20261.html

- Савельев А.А. Сантехника в доме. Монтажные работы [Электронный ресурс] / А.А. Савельев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аделант, 2008. — 136 c. — 978-5-93642-160-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44140.html

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

ДНЕВНИК

по производственной (по профилю специальности)

практике ПП 04.01

профессионального модуля

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования)

специальность 08. 02.07.  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Обучающегося (ейся)   _____________________________________

фамилия, инициалы                                 подпись

курса ____________ учебной группы _________________

Период практики с «____» ___________2023 г. по «____»_________2023 г.

____________________________________________________________________

Наименование организации, предприятия

| Руководитель практической подготовки от техникума _____________/_________________/ Фамилия, инициалы | Руководитель практической подготовки от профильной организации _____________/_________________/ подпись фамилия, инициалы |
| --- | --- |

Ставрополь, 2023г.

| Дата | Наименование объекта, рабочего места | Выполняемая практикантом обязанность |
| --- | --- | --- |

Лист ознакомления

с локальными нормативными актами и документами

профильной организации

______________________________________________________________________

наименование профильной организации

Я,

(ФИО обучающегося)

ознакомлен(а):

-  со следующими положениями:

| № | Наименование | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила внутреннего трудового распорядка |  |  |
| 2 | Положение по охране труда |  |  |
| 2 | Положение о пожарной безопасности |  |  |

- прошел(а) инструктаж:

| № | Вид инструктажа | Дата инструктажа | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | инструктирующего | инструктируемого |
| 1 | Вводный инструктаж по охране труда |  |  |  |
| 2 | Первичный инструктаж на рабочем месте |  |  |  |

Руководитель практической подготовки

от профильной организации                     ___________         ____________________

подпись                                 фамилия, инициалы

Общие сведения

о руководителе практической подготовки (практики)

- Ф. И. О. __________________________________________________________

- Образование ______________________________________________________

- Должность ______________________________________________________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ ПП 05.01

________________________________________________________________________________

обучающийся(аяся) на  _____ курсе по  специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, прошел(ла) производственную практику ПП.05.01 по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии "14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» в   ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

с «___» _______________20___г. по «___»_______________  20___г. в объеме 72  часа

Виды и качество выполненных работ

| Наименование и объем работ в часах. | Требования к практическому опыту (умениям) (ПО) | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. | Отметка об уровне освоения компетенций (освоена/ не освоена) |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи практики. Выдача задания на практику. Правила оформления отчета и дневника практики (2 часа) | ПО 1 подготовки объекта к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; | Выполнено/ не выполнено. |  |
| Виды работ - Выполнять работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков. - Подбирать и комплектовать материалы, оборудования и изделий для устройства санитарно-технических систем этажам, стоякам и секциям зданий и сооружений. - Производить сборку простых узлов (70 часов). | ПО 1 подготовки объекта к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; ПО 2 выполнения подготовительных слесарных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения; ПО 3 выполнения распаковки санитарно-технического оборудования; ПО 4 выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений; ПО 5 выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; ПО 6 сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; ПО 7 подготовки основных и вспомогательных материалов; комплектования основных узлов и деталей для производства монтажных работ; ПО 8 транспортировки и складирования деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; ПО 9 подбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа. | Выполнено/ не выполнено. |  |

Оценка по практике (прописью)………………………

Подпись руководителя практики от техникума

___________________________________________ /Калита А.В./

Характеристика на студента

____________________________________________________________________________

ФИО обучающегося-практиканта

по освоению профессиональных и общих компетенций

в период прохождения производственной практики

с «____» _________________ 2023 г. по «____» ____________________  2023 г.

Место прохождения практики:____________________________________________________

Характеристика деятельности обучающегося: обучающийся понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес; организовывал собственную деятельность, выбирал типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и качество; выполнял все задания и указания руководителя  практики; соблюдал правила внутреннего трудового распорядка; принимал решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нес ответственность за выполняемую работу и ее результаты; ежедневно вёл дневник, в который записывал выполнение всех разделов программы практики; составил отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики.

Заключение по итогам практики все предусмотренные виды работ выполнены в достаточном объеме, решены поставленные задачи, изучены вопросы программы практики.

В период практики студент приобрёл умения и первоначальный практический опыт для последующего освоения следующих общих  и профессиональных компетенций

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения

ПК 5.2 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа  систем отопления, водоснабжения, водоотведения

ПК 5.3 Осуществлять монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

«_____» ___________________  2023 г.

Руководитель практики от техникума _________________ /преподаватель, /_______________/